Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Convoca a la

Licitación Pública Internacional

No. LA-011L4J999-N159-2011

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CÚMULO (CLUSTER) DE SERVIDORES DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL, CON UN RENDIMIENTO REAL DE AL MENOS DE 23.91 TFLOPS”

Licitación Pública Internacional

No. LA-011L4J999-N159-2011

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CÚMULO (CLUSTER) DE SERVIDORES DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL, CON UN RENDIMIENTO REAL DE AL MENOS DE 23.91 TFLOPS

1. Información general.

2. Información específica de la licitación.

3. Aclaraciones a las bases de licitación.

4. Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

5. Registro e inscripción de licitantes; Acto de presentación y apertura de proposiciones; Acto de fallo de la licitación y firma del contrato.

6. Aspectos económicos.

7. Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

8. Aspectos varios.

9. Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

10. Descalificación de un licitante, descalificación en una partida, cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o partida, rescisión del contrato.

11. Inconformidades, controversias y sanciones.

12. Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

13. Impedimentos para participar en la licitación.

14. Situaciones no previstas en las bases.

15. Instrucciones.

16. Anexos del No. 1 al 12.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (también denominado “EL CINVESTAV”), organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas vigentes y demás ordenamientos legales aplicables a la materia, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Edificio Dirección Administración, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F., con teléfono (55) 5747-3800 extensión 2258, así como con número de fax (55) 5747-3708, celebrará la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-N159-2011 referente a la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CÚMULO (CLUSTER) DE SERVIDORES DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL, CON UN RENDIMIENTO REAL DE AL MENOS DE 23.91 TFLOPS con la finalidad de cubrir las necesidades de este Centro de Investigación, bajo las siguientes:

# B  A  S  E  S

# 1.	Información general.

Con fundamento en lo que establece el Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a elección del licitante, podrá entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá las proposiciones técnica y económica, y la documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El que los licitantes opten por utilizar medios de comunicación electrónica para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

Los participantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) y obtenido el programa informático para ello, conforme a las disposiciones que establezca para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública.

#### CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS:

- Acto  de Visita a Instalaciones: 28 de abril de 2011 a las 14:00 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Acto  de Junta de Aclaración de Dudas: 29 de abril de 2011 a las 10:30 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Límite de registro de participación: 04 de mayo de 2011.

- Acto de recepción y apertura de propuestas de la documentación Legal, propuesta Técnica y Económica: 10 de mayo de 2011 a las 10:30 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Acto de Fallo: 13 de mayo de 2011 a las 14:30 horas en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales.

- Firma de Contrato: 18 de mayo de 2011 a las 12:30 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

## Descripción completa de los bienes y sus especificaciones.

La presente licitación se refiere a la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CÚMULO (CLUSTER) DE SERVIDORES DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL, CON UN RENDIMIENTO REAL DE AL MENOS DE 23.91 TFLOPS, cuya descripción, especificaciones, características y cantidades solicitadas se precisan en el Anexo No. 1 de estas bases.

Los licitantes deberán sujetarse a las características indicadas en el Anexo No. 1 de las presentes bases, debiendo señalarse en la proposición técnica la totalidad de las especificaciones citadas en dicho anexo.

La adjudicación de los bienes será por el PARTIDA a un solo proveedor, y darán origen al fincamiento de un contrato para la adquisición de dichos bienes entre “EL CINVESTAV” y el Licitante ganador.

## Periodo de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, de conformidad con el Anexo 1.

En caso de atraso o incumplimiento con la entrega de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional mencionada en el numeral 11.3.2 de estas bases.

## Lugar de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, con horario de recepción de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con teléfonos 57-47-38-00 extensión 3712.

## Aseguramiento de los bienes.

Será responsabilidad total del Proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega en el lugar indicado en el numeral 1.3 de estas bases.

## Transportación.

La transportación de los bienes al lugar de entrega mencionado en el numeral 1.3 de estas bases, será responsabilidad del Proveedor. Por lo que no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada de la entrega de los bienes.

## Garantía en el suministro de los bienes.

En papel membretado de la empresa, los licitantes deberán garantizar el suministro de los bienes, contado a partir de la fecha de la firma del contrato de adjudicación, documento que formará parte de la propuesta técnica. Durante el periodo antes señalado, deberá indicar que se compromete a la entrega puntual de los bienes solicitados en el Anexo 1.

## Devoluciones.

“EL CINVESTAV” podrá hacer devoluciones, de los bienes defectuosos. En este caso, el Proveedor reintegrará a “EL CINVESTAV”  el 100% de los bienes devueltos, en un plazo no mayor de 10 días naturales, posteriores a la fecha de la devolución.

## Patentes, marcas y derechos de autor.

Los licitantes a quienes se adjudiquen los contratos, asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al entregar los bienes a “EL CINVESTAV”, infrinjan patentes, marcas o violen registros de derechos de autor.

## Modificaciones a las cantidades.

Con fundamento y observando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL CINVESTAV”, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá modificar los contratos vigentes que se deriven de esta licitación, previo acuerdo por escrito con el Proveedor sin tener que recurrir, en su caso, a la celebración de una nueva licitación, dentro de los doce últimos meses posteriores a su firma, siempre y cuando no se modifique en total más del 20% de las cantidades originales por cada uno de los conceptos y volúmenes establecidos y el precio de los bienes sea igual al pactado en su origen.

En lo que se refiere a las fechas de entrega de los bienes correspondientes a las cantidades adicionales solicitadas, las mismas deberán ser pactadas de común acuerdo entre “EL CINVESTAV” y el Proveedor.

No se aceptarán opciones, ni modificaciones que demeriten las especificaciones y calidad de los bienes licitados en ninguna de las etapas de la licitación.

## Asistencia a los eventos.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador sin voz ni voto, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación, dentro de los tiempos establecidos en estas bases.

Quien concurra a los diversos actos de la licitación, deberá acreditar su personalidad mediante los siguientes documentos: Copia de una identificación oficial.

Si la persona que firma las propuestas técnica y económica no puede acudir a los actos de presentación y apertura de proposiciones, podrá enviar a otra persona, expidiéndole carta poder simple en original con firmas autógrafas, en donde la faculta para presentarlo en dichos actos, acompañada por una copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma. Además, copia de una identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante legal de la licitante. Entendiéndose por identificación oficial: pasaporte vigente, credencial para votar o cédula profesional.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, como observador, sin derecho a voz.

# Información específica de la licitación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: “La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizara algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos”.

## Obtención de las bases.

Conforme a los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público los interesados podrán a su elección efectuar la obtención de bases en:

El sistema COMPRANET en la red pública Internet (http://compranet.funcionpublica.gob.mx), a través de la opción de obtención de bases en la página del COMPRANET.

O bien, en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones. Se otorgarán las bases de forma gratuita conforme a la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, durante el periodo de obtención del 21 de abril de 2011 al 04 de mayo del 2011 con un horario de 10:00 a 13:30 horas (en días hábiles).

## Garantías.

### Entrega de las garantías.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato se entregará en la Subdirección de Recursos Materiales dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato.

### Consecuencias del no sostenimiento de propuestas.

Cuando el Licitante Ganador, injustificadamente y por razones imputables al mismo, no formalice el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación de fallo, “EL CINVESTAV” procederá conforme a lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, independientemente de las sanciones a que se pueda hacer acreedor por parte de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo estipulado a los Artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### Para garantizar el cumplimiento del contrato.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato derivado de las asignaciones otorgadas en la presente licitación, deberá constituirse por el Licitante Ganador en la misma moneda que el Contrato, de acuerdo a la ley monetaria vigente, a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por un importe del 10% del valor total del contrato, (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), mediante fianza en idioma español, expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 7 de estas bases, y que conforme al artículo 58-A del Reglamento de la ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “EL PROVEEDOR”  entregara la garantía de cumplimiento de acuerdo al porcentaje que corresponda  del monto total por erogar  en el mismo, la cual deberá presentarse a mas tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio que corresponda.

La garantía correspondiente a la prestación de servicios permanecerá vigente hasta tres meses posteriores al último servicio, en caso de suministros de bienes la garantía permanecerá vigente hasta doce meses posteriores a la última entrega de bienes a  “EL CINVESTAV”.

Se hará efectiva en caso de incumplimiento a cualquier punto de estas bases, o bien a cualquiera de las cláusulas del contrato.

Cabe mencionar que en caso de existir modificaciones al contrato, el Proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva de acuerdo a las disposiciones legales inherentes en la materia y a satisfacción de “EL CINVESTAV”, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha en que firme el convenio modificatorio, de tal manera que la misma continúe garantizando plenamente el contrato.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Devolución de garantía.

La garantía para el cumplimiento del contrato, “EL CINVESTAV” dará al Proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente al momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus compromisos adquiridos en esta licitación.

## Validez de las propuestas

Las propuestas presentadas por las empresas licitantes, deberán ser firmadas en todas y cada una de sus hojas por el representante legal debidamente acreditado y cuya personalidad jurídica  se consigna en el Anexo No. 5 de las presentes bases de licitación.

# Aclaración de dudas de las bases.

La junta de aclaración de dudas se llevará a cabo el día 29 de abril de 2011 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Para poder recibir en este evento las respuestas a las dudas relacionadas con esta licitación, el licitante deberá presentar copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet, entregarlas personalmente o remitirlas a la Subdirección de Recursos Materiales vía fax al (55) 5747-3708 o vía correo electrónico gruiz@admon.cinvestav.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior, será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes de los que se encuentren en el interior del mismo; si embargo  a solicitud  del licitante se le proporcionará copia de las Actas  de Aclaración de dudas llevadas en dichas sesiones.

Cabe hacer notar que una vez vencido este período de recepción de preguntas, no se recibirá ni aclarará duda alguna.

La participación de los licitantes en esta etapa será opcional y la no asistencia, no es motivo de descalificación.

Los licitantes que participen en forma electrónica se darán por notificados del acta que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de “EL CINVESTAV” a recogerlas.

# Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

Los participantes en esta licitación deberán entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga  de conformidad con el Anexo 9 el que se deberá transcribir en papel membretado del Licitante en idioma español:

- Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes:

DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5.

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5.

- Copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011.

- Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010 o dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa.

- Copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento.

- Copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación.

- Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo.

- Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6.

- Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

La documentación que se solicita, se recomienda incluirla en el orden que se indica, utilizando un índice del contenido, separadores y numerando el total de las páginas que la componen de la siguiente forma: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50 y así sucesivamente para la mejor conducción del procedimiento; el no presentar dicho orden no será causa de descalificación.

Todos y cada uno de los documentos, deberán de ser firmados por el representante legal de la empresa.

Se hace mención que en caso de resultar con asignación favorable, se solicitará a el(los) Licitante(s) Ganador(es) la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (Anexo No. 11).

Nota: toda la documentación legal y comercial solicitada deberá corresponder a la razón social de la empresa concursante, de acuerdo con el recibo de obtención de bases y no serán aceptados documentos de filiales o grupos corporativos.

# Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; Acto de Fallo de la licitación y Firma del Contrato.

NOTA DE RECEPCIÓN EN EL CASO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA: En el supuesto de que durante los actos inherentes de esta licitación, por causas ajenas a la voluntad del Sistema COMPRANET o de “EL CINVESTAV”, no sea posible abrir el sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

## Registro e Inscripción de Licitantes.

“EL CINVESTAV”, previo a este Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, verificará que los licitantes hayan realizado el registro de participación en el procedimiento.

El sobre a que hace referencia este punto podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; o bien, enviarlo por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca COMPRANET.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

El Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones tendrá efecto exclusivamente el día 10 de mayo de 2011 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07360, México, D.F.

### Protocolo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Conforme se vayan presentando los licitantes al recinto señalado anteriormente, para el desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los licitantes acreditados deberán:

- Firmar el registro de asistencia.

- Para inscribirse las empresas interesadas deberán entregar la documentación  señalada en el punto 4 de estas bases.

- Presentar en sobre cerrado la propuesta técnica y económica, conforme al punto 15 de estas bases. Véanse Anexos 1, 2 y 3.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

## Desarrollo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

A la hora exacta señalada en el numeral 5.1 de estas bases será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.2.1 Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, del Subdirector de Recursos Materiales y/o el Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o aquel funcionario que se designe para tal efecto; quien presidirá este acto; así como la participación del Representante del Área Solicitante, en su caso, del representante del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista. Asimismo, se hará la presentación de los licitantes participantes legalmente acreditados, pasando lista de asistencia.

5.2.2 El Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, serán generadas mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET, y verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- “EL CINVESTAV” con la participación de los representantes que designe, verificará de manera cuantitativa que la documentación legal presentada cumpla con los requisitos establecidos en las bases de este concurso, de conformidad con el punto 4 de estas bases, la cual será analizada y evaluada posteriormente, así mismo se desecharán las que hubieren omitido algún requisito, con la participación en su caso del personal del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV”.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable.

- Se procederá a la apertura de proposiciones y se verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de “EL CINVESTAV” facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado “EL CINVESTAV” en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. En el acta se señalará lugar, fecha y hora en el que se dará a conocer el fallo, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

- Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre a su disposición en COMPRANET, por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar al día hábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a la Subdirección Administrativa a recoger una copia de dicha acta.

## Acto de Fallo.

El Acto de Fallo, se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2011 a las 14:30 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F.

### Desarrollo del Acto de Fallo.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.3.1.1  Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, así como de quien presidirá este acto; con la participación, en su caso del representante del Órgano Interno de Control de “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista.

5.3.1.2 Se hará la presentación de los representantes legales acreditados y/o personas físicas participantes pasando lista de asistencia.

5.3.1.3 Conforme al dictamen emitido por el Área Usuaria que servirá de base para dar a conocer el fallo de adjudicación a cada uno los participantes mediante acto público, se comunicará por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los participantes.

5.3.1.4	Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio Acto del Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto de Licitante Ganador, con fundamento al artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.3.1.5	Una vez realizado el fallo se levantará el acta correspondiente al fallo, la cual señalará las razones de rechazo de las propuestas, y será firmada previa lectura de la misma por todos los participantes. La omisión de firma de los concursantes no invalidará el contenido y efecto del acta.

La copia del acta de fallo estará a disposición de los participantes, el mismo día de dicho acto en las oficinas del Departamento de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán por notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, a más tardar al día hábil siguiente al que se declare éste, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la convocante a recoger el acta que se hubiere levantado.

NOTA: Para todos los eventos derivados del proceso de la licitación, podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de la licitación, así como, cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, sin derecho a voz ni a voto.

## Firma de los contratos.

Los representantes legales acreditados de la empresa que haya obtenido asignación, deberá presentarse a firmar el contrato y/o pedido correspondiente, el 18 de mayo de 2011 a las 12:30 horas en la subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F. En caso de no hacerlo, se procederá en términos de los Artículos 46, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que “EL CINVESTAV” por la necesidad del servicio requerido, podrá  realizar contratos y/o pedidos abiertos, por lo que se aplicará lo que alude el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, por parte de “EL CINVESTAV”, los contratos y/o pedidos serán suscritos por el Secretario Administrativo, así mismo podrán fungir como testigos el representante del Departamento de Adquisiciones y el Área Usuaria.

# Aspectos económicos.

## Precios.

Los precios deberán de ser fijos durante la vigencia del contrato del 18 de mayo del 2011 al 31 de diciembre de 2011.

Los precios cotizados deberán ser en pesos mexicanos (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas), así mismo incluir los descuentos que voluntariamente ofrecieran a “EL CINVESTAV” y deberán presentarse de acuerdo a lo solicitado en el formato del Anexo 2 de estas Bases.

## No se otorgarán anticipos.

“EL CINVESTAV” no otorgará anticipo a los licitantes que resulten con asignación favorable.

## Condiciones de pago que se aplicarán.

“EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en dólares americanos al(los) Proveedor(es) de procedencia extranjera. Al(los) Proveedor(es) de origen nacional, el importe le será cubierto en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago de conformidad con la legislación vigente. El tipo de cambio utilizado será el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).

# Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

## Criterios para evaluar las proposiciones.

De conformidad con el Artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la evaluación de las proposiciones se llevará a cabo mediante el análisis de costo beneficio, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las presentes bases y estarán debidamente firmados por los servidores públicos para realizar la evaluación.

Así mismo, se evaluarán las siguientes características proporcionadas por los licitantes:

- Referencia de clientes más importantes incluidos en el curriculum, que puedan proporcionar recomendación de un buen servicio.

“EL CINVESTAV” designará representantes internos con capacidad para evaluar las propuestas técnicas y económicas que se reciban.

“EL CINVESTAV” podrá verificar la capacidad de entrega del Licitante participante, mediante la información que proporcionen los clientes del mismo, vía telefónica, mediante fax o correo electrónico, así mismo se podrá verificar en contratos celebrados con anterioridad o vigentes con “EL CINVESTAV” aspectos de calidad en la entrega, asesorías y tiempo de respuesta.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los licitantes, la cual deberá ser entregada por los licitantes en la Unidad Departamental de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

## Propuestas desechadas.

Las propuestas desechadas quedarán en poder de “EL CINVESTAV” como parte del expediente del proceso licitatorio, para que las instancias fiscalizadoras puedan verificar las causas de rechazo y en su caso, la convocante cuente con documentos que le permitan realizar las aclaraciones correspondientes, de existir alguna inconformidad.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

## Criterios de asignación.

De acuerdo a los resultados que se obtengan de la evaluación de las proposiciones mediante el análisis de costo beneficio, será ganadora aquella propuesta que resulte más conveniente técnicamente y solvente para “EL CINVESTAV”, considerando aspectos citados en el Anexo No. 1.

“EL CINVESTAV” emitirá un dictamen de la propuesta técnica-económica que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las propuestas presentadas y hará mención de las propuestas desechadas, el cual estará debidamente firmado por los servidores públicos para realizar la evaluación.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto del fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante Ganador, con fundamento al Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo en el Acto del Fallo se mencionará a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales sus proposiciones no resultaron ganadoras.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero las empresas licitantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cabe hacer notar que la adjudicación del  bien, motivo de esta licitación, será de conformidad al techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito, conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

# Aspectos varios.

## Visitas de Inspección.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas Licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los Licitantes, la cual deberá ser entregada por los Licitantes en la unidad departamental del propio CINVESTAV, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

Además “EL CINVESTAV” podrá efectuar las visitas de supervisión e inspección física que considere necesarias a las instalaciones del Licitante ganador, a efecto de verificar la calidad de los materiales que utiliza para la prestación del servicio y entrega de bienes, herramientas y equipos de medición necesarios para la oportuna y correcta prestación del servicio a “EL CINVESTAV”.

Estas visitas podrán formar parte integral de la evaluación técnica y consecuentemente, si las instalaciones de la empresa no garantizan en términos de infraestructura, personal, capacidad y asistencia técnica la prestación del servicio objeto de la presente licitación, será motivo de descalificación.

Por su parte, el Licitante se obliga a proporcionar a “EL CINVESTAV” todas las facilidades necesarias a efecto de que se realice satisfactoriamente esta supervisión.

Asimismo, la empresa ganadora se compromete a que, de resultar observaciones referentes a la calidad de los servicios, acatará los comentarios y/o correcciones que se deriven de las visitas realizadas.

## Visitas a las Instalaciones de “EL CINVESTAV”.

Los Licitantes que obtengan el mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento, podrán verificar las instalaciones de ”EL CINVESTAV”, con el propósito de conocer los lugares físicos, espacios, instalaciones y demás condiciones en los sitios en donde se realizará la prestación del servicio o suministro del bien objeto de la presente licitación (este punto sólo será aplicable siempre y cuando la naturaleza del bien o servicio lo requiera).

La visita a Instalaciones tendrá efecto exclusivamente el día 28 de abril de 2011 a las 14:00 horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07360, México, D.F.

## Deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes.

En caso de que el Proveedor presente deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes, así como el no cumplimiento con alguno de los requisitos solicitados en estas bases, “EL CINVESTAV” se reserva el derecho de acudir a terceros para cumplir con la entrega de los bienes requeridos, independientemente de que se aplicarán las sanciones correspondientes, según lo establecido en el punto 11.3 sanciones y la rescisión del contrato conforme al punto 10.6 de las bases de la licitación.

# Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

Cuando existan razones plenamente justificadas, estas bases podrán ser modificadas en los términos previstos en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.” Para este supuesto, “EL CINVESTAV” llevará a cabo las siguientes acciones:

- Publicará las modificaciones pertinentes en el Diario Oficial de la Federación.

- Reprogramará las fechas de todos y cada uno de los actos inherentes a esta licitación.

- Derivado del Acto de Aclaración de Dudas, se podrán efectuar las modificaciones pertinentes, siempre y cuando no se modifique sustancialmente lo establecido en estas bases. Esta modificación se hará del conocimiento de los participantes por escrito.

- La información respectiva se pondrá a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

# Descalificación de un licitante, descalificación en una(s) partida(s), cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o (las) partida(s), rescisión del contrato.

## Descalificación de un licitante.

Se descalificarán de toda la licitación a las empresas que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Si no cumplen con alguno de los requisitos especificados en las bases de la licitación, que afecten la solvencia de la propuesta, conforme al Artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la propuesta, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes y/o servicios o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”.

- Cuando la propuesta técnica y económica no se apegue a lo solicitado en bases.

- Cualquier condicionamiento que el licitante establezca en su proposición.

- Si se presentan proposiciones que violen en algún punto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- En caso de que resulte falsa la documentación, datos e información presentada en ellos.

## Descalificación de la(s) partida(s).

Se descalificará de la(s) partida(s), a los licitantes participantes que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Las propuestas presentadas que no se apeguen a lo estipulado en alguno de los puntos de estas bases.

- Cuando presente dos o más opciones. Únicamente podrá presentar una opción por partida.

- Cuando los bienes a adjudicar demeriten las especificaciones y calidad de los mismos.

- No coticen los bienes completos en cada partida.

- Cuando derivado del análisis de las proposiciones, la información no sea clara o sea insuficiente para emitir un dictamen.

La descalificación podrá efectuarse en cualquiera de los actos a que hacen referencia estas bases y las observaciones respectivas se incluirán en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer la descalificación.

## Suspensión temporal de los procedimientos.

De conformidad con el Artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y derivado de las inconformidades a que se refiere el Artículo 65 de la misma, se podrá suspender el procedimiento de contratación.

## Cancelación total o parcial de la licitación.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se podrá cancelar total o parcialmente una licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la adquisición de los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad.

## Declarar desierta la licitación o partida.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 47 del Reglamento, se podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

- Cuando ninguna empresa se registre en la obtención de bases.

- Cuando no se registre por lo menos un licitante para asistir al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- Cuando de todos los licitantes que se presenten, ninguno de ellos cumpla con los requisitos legales establecidos en las presentes bases.

- Cuando al analizar las proposiciones, no se encuentre cuando menos una que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Cuando después de haber evaluado las proposiciones, éstas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para “EL CINVESTAV”, o rebasen el techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito.

- Cuando sus precios no sean aceptables. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada (dentro del análisis cualitativo de las propuestas económicas de la presente licitación), resulte que el precio de la proposición es superior a un diez por ciento respecto del más bajo prevaleciente en el mercado nacional.

Cuando la licitación se declare desierta, “EL CINVESTAV” procederá en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

## Rescisión del contrato.

Podrá cancelarse o rescindirse parcial o totalmente el contrato al licitante ganador en los siguientes casos:

- Cuando el Proveedor incurra en retraso de manera parcial o total en la entrega del los bienes objeto de esta licitación.

- Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las especificaciones del los bienes, señalado en el contrato.

- Cuando el Proveedor no cumpla con cualquiera de las cláusulas establecidas en el contrato.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.2 de estas bases.

En caso de incumplimiento por parte del Licitante a quien se le adjudicó el contrato, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales, salvo que por causas excepcionales y justificadas, “EL CINVESTAV” otorgue prórroga por escrito, previa solicitud a su vencimiento.

Si antes de dar por rescindido el contrato, se hiciere la entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

El procedimiento de rescisión del contrato se llevará a cabo conforme lo establece el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.1 de estas bases.

# Inconformidades, controversias, sanciones y prórrogas.

## Inconformidades.

Los licitantes podrán inconformarse en cualquier acto del procedimiento de la licitación en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## Controversias.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones, se resolverán con base en las disposiciones de carácter general aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario, no surtirá efecto legal alguno.

Serán competentes para resolver las controversias que se susciten, los Tribunales competentes en la materia con asiento en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Los licitantes extranjeros, deberán incluir un párrafo adicional a la solicitud de inscripción (Anexo 4), en el cual indiquen que renuncian a la protección de sus gobiernos y que se someten a las normas del derecho mexicano aplicables en cualquier controversia que llegara a suscitarse relativa a cualquier etapa de esta licitación.

## Sanciones.

Los licitantes que incumplan con algunos de los puntos señalados en las presentes bases, se harán acreedores a alguna de las siguientes sanciones:

### Sanciones relativas al incumplimiento del contrato.

Se harán efectivas las garantías relativas al incumplimiento del contrato:

- Cuando hubiese transcurrido el tiempo máximo convenido para la entrega total de los bienes adjudicados y el Proveedor no haya cumplido con sus compromisos.

- Cuando no cumpla en cualquiera de las cláusulas del contrato respectivo.

- En caso de rescisión del contrato la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Pena convencional por atraso en el cumplimiento para la entrega de los bienes.

Cuando el Proveedor o Prestador que no cumpla con la entrega del bien o la prestación del servicio contratado en los tiempos establecidos en el punto 1.2 o en el Anexo 1. de estas bases, se aplicará una pena convencional de 2 al millar por cada día natural de retraso (sin incluir el impuesto del valor agregado) hasta por un máximo de cincuenta días naturales. Una vez transcurrido este lapso se procederá de conformidad con el punto 10.6 de las presentes bases.

De igual forma se aplicará la pena convencional por retraso si le son rechazados los bienes por el área usuaria.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes en la materia.

## Prórrogas.

Los casos en que podrá otorgarse prórroga es:

- Por causas en las que se demuestre por escrito que el licitante es ajeno al retraso de la entrega del bien o  la prestación del servicio.

# Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como, las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas en ningún momento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas”.

# Impedimentos para participación en la licitación.

Quienes se encuentren dentro de alguno de los supuestos que establecen el Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

# Situaciones no previstas en las bases.

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por “EL CINVESTAV” escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en lo establecido por las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia.

# Instrucciones.

## Instrucciones generales.

- Elaborar toda la información en idioma español.

- Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español

- Evitar tachaduras y enmendaduras.

- Anotar los datos con toda claridad, a fin de evitar errores de interpretación.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

- Indicar invariablemente en los espacios correspondientes cada uno de los datos solicitados.

- Todos los documentos deberán ser firmados por la persona que tenga poder legal de acuerdo a lo indicado en el punto 4 de las presentes bases.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones técnicas y económicas.

Las proposiciones técnicas y económicas deberán entregarse en original en un sobre cerrado de manera inviolable durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

### Elaboración de las propuestas técnicas.

Las proposiciones técnicas se elaborarán en papel membretado de la empresa licitante, señalando las partidas, descripción, especificaciones técnicas y características a que correspondan dichos bienes, de conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1 de las presentes bases.

Las proposiciones técnicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Las proposiciones técnicas deberán contener la siguiente documentación:

A)	Carta Ficha técnica donde el Licitante precise de manera detallada los siguientes conceptos, para ser analizados por el personal designado por “EL CINVESTAV” y que cuente con elementos suficientes para emitir el fallo:

	Redactar en forma detallada SOLAMENTE las especificaciones técnicas y características de los bienes que cotice; únicamente mencionar el bien ofertado.

	Precisar el período de garantía de los bienes, conforme a lo solicitado en el punto 1.6 de estas bases

	Tiempo de entrega de los bienes de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases de licitación.

	Garantizar que los bienes ofertados serán entregados en el CINVESTAV en los lugares descritos en el Anexo 1.

B)	Carta en papel membretado, en la cual se compromete a apegarse a cada uno de los requisitos enunciados en los numerales del punto 1 de las bases de esta licitación.

C)	Carta en la cual manifieste que la empresa participante cuenta con instalaciones suficientes para la entrega de los bienes objeto de esta licitación.

D)	Presentar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaria de Economía. (NO APLICA)

E)	El licitante deberá de incorporar en su propuesta, el CATÁLOGO de cada producto cotizado correspondiente a las partidas del Anexo 1, con el objetivo de que “EL CINVESTAV” evalúe detalladamente los productos solicitados. Considerando así que, será motivo de descalificación la partida que no contenga las fichas técnicas.

F)	Las cartas mencionadas en los incisos anteriores deberán de ser firmadas por el representante legal de la empresa licitante.

G)	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley y 11-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en el caso de que deseen recibir la preferencia establecida en los mismos, deberán presentar una manifestación en la que se indique que es una personal física con discapacidad, o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad, en la proporción que señala la Ley.

Y demás documentación que considere conveniente de ser evaluada, no obstante que se debe de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en estas bases.

Las hojas (todas) del sobre que contenga la información técnica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en las bases, El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

Las propuestas técnicas desechadas, serán devueltas a los licitantes, transcurridos sesenta días naturales a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación.

### Elaboración de las proposiciones económicas.

Las proposiciones económicas se elaborarán en papel membretado de la empresa, de acuerdo a lo indicado en los Anexos 2 y 3 de las presentes bases y no deberán realizarse anotaciones adicionales a los solicitados expresamente en dichos formatos, reproducir estos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

Las proposiciones económicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Con la finalidad de facilitar el análisis y evaluación de esta propuesta, es deseable que los participantes presenten adicionalmente a su propuesta por escrito, copia de la propuesta económica de conformidad con el Anexo No. 2 de estas bases, en DISCO COMPACTO libre de virus, el cual deberá ser elaborado en formato *.xls del programa Excel de Microsoft.

En el Anexo 2 se deberán anotar los datos solicitados únicamente:

- Fecha. Día, mes y año, de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Número de partida. Anotar el número de partida en el que está participando de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases.

- Descripción genérica. Asentar la descripción genérica de los bienes cotizados conforme al Anexo No. 1 de estas bases, indicando especificaciones de cada uno de los bienes.

- Unidad de medida. Ingresar la unidad de medida de los bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Cantidad. Registrar la cantidad de bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Precio unitario. Citar el precio unitario que el Licitante está ofertando, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional, sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Importe total de los bienes. Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de los bienes ofertados, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional según corresponda sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Subtotal. Registrar el resultado de la sumatoria de los bienes ofertados (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas). Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- (+) 16% del I.V.A.

- (=) Precio total. Asentar el importe que resulte al sumar el subtotal de los bienes más el importe del 16% del I.V.A., el cual nos indicará el precio total que se tenga que pagar por los bienes. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente. El importe final de la propuesta deberá escribirse con letra mayúscula.

- Esta propuesta deberá de ser firmada por el representante legal de la empresa licitante, la omisión de este requisito es causa de descalificación de la propuesta.

En relación a los espacios en los que se solicita se protejan con cinta adhesiva transparente, su omisión no será causa de descalificación, pero su cumplimiento es para mejorar la conducción y transparencia de la licitación.

Nota: Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y, el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Licitante no acepta la corrección, su oferta será rechazada.

### Elaboración de la hoja resumen de propuestas.

La carta compromiso deberá presentarse de acuerdo a lo indicado en el formato que se adjunta como Anexo 3 de estas bases y no deberán hacerse anotaciones adicionales a las solicitadas expresamente en este formato.

- Fecha. Día, mes y año de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Nombre de la licitación. Ingresar el nombre de la licitación, mismo que se señala en el primer párrafo de la hoja número 2 de las presentes bases.

- Puesto. Registrar el cargo administrativo u operativo que ocupa dentro de la empresa.

- Nombre o razón social. Incluir el nombre o razón social completa de la empresa conforme a lo enunciado en su Acta Constitutiva.

- Inciso b.1). Anotar la suma total de los importes de las partidas cotizadas, con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiéndose proteger con cinta adhesiva transparente.

- Deberá anotar nombre y firma del representante legal de la empresa licitante y poner el sello de la empresa.

Las hojas (todas) en las que presente la información económica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en estas bases. El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones que opten por medios electrónicos.

Los licitantes que opten por presentar sus ofertas por medios de comunicación electrónica, deberán apegarse a lo siguiente: elaborar los documentos citados en los Puntos 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 de estas bases y que forman parte integral de la propuesta técnica y económica, en formatos de uso estándar tales como DOC, TXT, HTML, XLS, GIF, JPG, DWG, PDF y ZIP.

Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios de comunicación electrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

Generar el sobre mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por la Secretaría de la Función Pública a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

Identificar preferentemente cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el Acto de Apertura de Proposiciones.

Identificar preferentemente mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de las propuestas que conforme a las bases deberán imprimirse en el Acto de Apertura de Proposiciones.

Concluir el envío de su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por COMPRANET, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Es conveniente evitar en lo posible el envío de documentos que no se requieran con base en las disposiciones normativas, y que no aporten elementos para la evaluación de las propuestas.

“La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, y”

LAS PRESENTES BASES ESTABLECEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE TODOS AQUELLOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES DE BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO, LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS.

Anexo 1

Bases Técnicas para la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CÚMULO (CLUSTER) DE SERVIDORES DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL, CON UN RENDIMIENTO REAL DE AL MENOS DE 23.91 TFLOPS

Introducción El presente documento tiene por objeto proporcionar a los licitantes una descripción general de los bienes y servicios objeto de la presente licitación, así como las especificaciones técnicas, requerimientos funcionales, garantías, tipo de soporte y en general, el conjunto de información a las que deberán sujetarse los licitantes para integrar sus propuestas técnicas, (cualquier punto no cumplido será motivo de descalificación). Así como los lineamientos generales técnicos correspondientes que normarán el proceso de adquisición de un “Cúmulo (Clúster) de Servidores de Cómputo de Alto Rendimiento de Propósito General”. A todos los licitantes se les recomienda leer detalladamente el presente documento a fin de que elaboren la propuesta adecuada para la convocante conforme a lo dispuesto en las presentes bases. Los licitantes deberán proporcionar la información solicitada en cada uno de los capítulos del presente documento respetando el orden en el que son presentados. La convocante tendrá la completa libertad de elegir la forma de crecimiento, tecnología marca y demás componentes que se requieran para ello, durante toda la vida útil de la solución adquirida. Para esta licitación la convocante da por hecho que los licitantes que presenten ofertas están enterados de todos los requerimientos incluidos en el presente documento y que éstos han sido comprendidos en su totalidad. En consecuencia, los licitantes no podrán argumentar que en su propuesta técnica no incluyeron algún requerimiento solicitado por desconocimiento del mismo y por lo tanto están comprometidos a suministrarlo.

Resumen de Partidas La asignación de esta licitación será por partida única a un sólo proveedor: Partida Descripción General 1 Suministro e Instalación de un “Cúmulo (Clúster) de Servidores de Cómputo de Alto Rendimiento de Propósito General, con un rendimiento real de al menos 23.91 TeraFlop/s, integrado por: Nodos (servidores) de Cómputo Nodos (servidores) de Login Nodos (servidores) de Visualización Workstation/Servidor para uso como un nodo de Visualización Nodos (servidores) de GPU-HPC Red de Alta Velocidad y Baja Latencia InfiniBand QDR Red Administrativa GigabitEthernet o superior Racks PDUs Software Licenciamiento Capacitación Soporte Garantía por 3 años Sistema de Almacenamiento de Arquitectura Paralela de 67 Terabytes usables después de RAID 6

Elaboración y Presentación de la Propuesta Técnica El licitante debe entregar su propuesta técnica impresa en papel tamaño carta, así como una copia de la misma en formato electrónico PDF grabada en un CD.

La propuesta técnica se entregará en 2 carpetas, mismas que deberán integrarse de acuerdo a lo siguiente: Una carpeta que contenga la propuesta técnica, donde el licitante deberá plasmar claramente y a detalle la solución técnica que está ofertando de acuerdo a los requerimientos y características técnicas descritas en este documento.

Una carpeta que contenga los catálogos u hojas de especificaciones. Se podrán entregar impresiones de las páginas web del fabricante, especificando el URL de los equipos que formen parte de la solución.

Las características y especificaciones requeridas se deben resaltar en los catálogos suministrados.

La Carpeta de Catálogos de la propuesta técnica deberá contener la información de al menos los siguientes componentes y/o elementos: Servidores (chasis, fuente de poder, motherboard, tarjetas y puertos integrados) Procesadores Tarjetas GPUs Memorias RAM Discos Duros Tarjetas InfiniBand (si no está integrada a la motherboard) Switches Gigabit Switch InfiniBand Cables y conectores InfiniBand Cables UTP Racks PDU

La propuesta técnica debe contener la descripción y características técnicas completas de todos los bienes y servicios ofertados, acompañados de los certificados, folletos y/o catálogos originales que amparen las características ofertadas. Dichos bienes deberán cumplir con lo solicitado en esta licitación. Toda la información incluida en la propuesta técnica (especificaciones, características, etc.) deberá estar escrita, en idioma español o inglés. El licitante podrá presentar información técnica usando páginas web del fabricante, pero en ese caso deberá especificar el respectivo URL. Si alguna especificación ó característica técnica no estuviera presente en alguno de los catálogos del fabricante, se deberá presentar una carta firmada por el representante legal del fabricante, donde certifique bajo protesta de decir verdad que el bien ofertado (equipo, componente de hardware o de software, etc.) cumple con la(s) característica(s) solicitada(s). Todas las carpetas deberán estar integradas y organizadas de la siguiente manera: Contar con un índice que se apegue en la medida de lo posible a la estructurada de este Anexo Técnico. Contar con separadores mediante pestañas identificadas y referidas al índice, para cada una de las diversas secciones. Se deben incluir referencias cruzadas entre las características solicitadas del elemento ó componente requerido y la hoja del catálogo correspondiente. Todas las hojas deberán estar foliadas. Las pestañas deberán ser identificadas con el número de página que le corresponda a la sección de acuerdo al índice. Si el catálogo contiene la especificación de más de un equipo ó característica entonces el licitante deberá señalar explícitamente (resaltar) en el catálogo, el equipo ó característica que está proponiendo y las especificaciones correspondientes. En términos generales, toda la documentación entregada deberá cumplir con las disposiciones anteriormente descritas.

Descripción, Características Técnicas y Requerimientos de los Bienes y Servicios Solicitados. El licitante deberá incluir en su propuesta una carta donde garantice, bajo protesta de decir verdad, que su propuesta técnica ofrece una solución completa (hardware, software, licenciamiento, etc.) debidamente documentada en la misma, totalmente funcional y operativa, que ha sido diseñada para cumplir con la totalidad de los puntos contenidos en el presente Anexo Técnico. Los fabricantes deberán confirmar su aval a la solución propuesta.

Nodos Las características técnicas y requerimientos de los servidores que componen la solución de Clúster solicitada se describen a continuación en los siguientes puntos:

Nodos de Cómputo

Rendimiento Real Solicitado (nodos de cómputo) El licitante debe tomar en cuenta que el rendimiento (performance) real total de la solución del clúster propuesta, deberá ser logrado considerando únicamente los nodos de Cómputo que la componen. El rendimiento real de la solución de cluster propuesta por el licitante deberá ser de al menos 23.91 Teraflop/s con base en la prueba Linpack.

Cantidad Total de Nodos de Cómputo Solicitados (nodos de cómputo) El número de servidores (nodos de cómputo) que suministre el licitante dependerá de la tecnología particular ofrecida, de la experiencia que cada licitante tenga realizando la prueba de Linpack y del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos del presente Anexo Técnico.

El licitante puede usar hasta 252 servidores que tengan únicamente dos sockets de CPU y deberá reportar la cantidad de nodos de cómputo (servidores) que está ofertando en la solución propuesta, así como el performance teórico total respectivo y las proporciones de cores de CPU utilizados en las tecnologías solicitadas.

El licitante debe reportar el porcentaje de rendimiento real sobre el teórico más alto que ha obtenido en experiencias anteriores. Porcentaje = (Rr/Rt)*(100)

El licitante deberá entregar una carta donde se comprometa, bajo protesta de decir verdad y sujetándose a los términos de las presentes bases de licitación, a obtener en tiempo y forma el rendimiento real ofertado en su propuesta, el cual necesariamente deberá ser igual o mayor al rendimiento mínimo de 23.91 TF solicitado por la convocante.

El número de servidores (nodos de cómputo) finalmente ofertado y suministrado, podrá ser mayor al calculado por el licitante para cumplir con el performance mínimo solicitado en este Anexo Técnico, siempre y cuando el rendimiento real se incremente proporcionalmente y sean idénticos a los propuestos en la solución en características y configuraciones respetando todos los puntos de este Anexo Técnico.

Chasis (nodos de cómputo)

El chasis que aloje a los nodos de cómputo debe ser para montaje en rack de 19 pulgadas de ancho y con capacidad para alojar dos ó más servidores (nodos de cómputo). Cinco chasis deberán tener capacidad para alojar dos tarjetas GPU cuyas características están descritas en la sección correspondiente a los Nodos GPU-HPC. Dichas tarjetas serán instaladas a futuro y no se solicitan en esta licitación. El chasis debe permitir alojar todos los componentes que formarán parte del nodo de cómputo (servidor) y que están señalados en este Anexo Técnico, así como a todos los elementos complementarios que sea necesario incluir y que el licitante deberá considerar por su propia cuenta, a fin de que cada servidor (nodo de cómputo) sea 100% funcional.

El chasis de los nodos de cómputo deberá tener un factor de forma que permita lograr una densidad de cómputo por rack de al menos 42 servidores, ocupando como máximo hasta el 67% del espacio “rackeable” y optimizando el número de puertos de red por rack. El licitante debe considerar que el peso del rack poblado al 67% no podrá ser mayor a 710Kg y deberá quedar distribuido en el espacio que ocupan 2 placas de piso falso de 61x61 cm. En caso de que alguno de los racks rebase el peso indicado en el punto anterior, el licitante deberá proveer una solución que tome en cuenta las características presentes en el SITE del CINVESTAV, que sea segura, práctica y que haga posible la instalación del Clúster en el sitio destinado para ello dentro del SITE y que estará sujeta a la aprobación de la convocante. Dicha solución deberá ser incluida en la propuesta del licitante.

Fuente de Poder (nodos de cómputo)

El licitante debe ofertar servidores que tengan 2 fuentes de poder redundantes e independientes, o más si son necesarias, de manera que permitan alimentar la totalidad de servidores que el chasis puede albergar de manera redundante y cumplan con lo señalado en los puntos siguientes: La redundancia que se requiere y que el licitante debe suministrar, deberá permitir que los servidores puedan trabajar al 100% de su carga en todo momento a pesar de presentarse falla en alguna de las fuentes, esto bajo la configuración particular solicitada en las presentes bases para cada servidor. La redundancia que se solicita es de fuentes de poder y no sólo de cables de energía. Las fuentes de poder deben tener capacidad para la detección automática del voltaje de alimentación eléctrica, en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. El licitante debe ofertar, suministrar e instalar los cables de energía suficientes y necesarios para garantizar la redundancia de las fuentes de poder redundantes de cada uno de los servidores requeridos en las presentes bases.

Motherboard (nodos de cómputo)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Tener un puerto de expansión PCI-Express 2.0 x8 ó superior.

Direccionar al menos 96 GB de memoria RAM tipo DDR3 y manejar bus de 1333/1066/800MHz.

Tener al menos dos puertos USB 2.0.

Tener al menos dos puertos de red Gigabit Ethernet integrados o de capacidad superior.

Tener controladora de discos tipo SAS/SATA 2.0.

Contar con un puerto VGA integrado y/o asociado, para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, o asociado, o solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes deberán quedar documentados en la memoria técnica que se entregará a la convocante.

Cinco motherboards de los nodos de cómputo deberán tener capacidad para alojar dos tarjetas GPU cuyas características están descritas en la sección correspondiente a los Nodos GPU-HPC. Dichas tarjetas serán instaladas a futuro y no se solicitan en esta licitación.

RAM (nodos de cómputo)

Los Nodos de Cómputo deberán tener al menos 2 Gigabytes de memoria RAM por cada núcleo de procesamiento. La memoria RAM deberá ser de última generación, de baja latencia, tipo DDR3, en bus de 1333MHz con ECC, que garantice el óptimo rendimiento del procesador, la cual deberá suministrarse y venir instalada adecuadamente en cada uno de los servidores solicitados. La capacidad de los módulos de memoria deberán ser homogéneos (ser todos de la misma capacidad). La configuración de los módulos de memoria de cada servidor deberá ser la óptima para lograr el óptimo desempeño del mismo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del procesador y del fabricante del servidor, para lo cual el licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad avalada por los fabricantes, de que la configuración, disposición y capacidad de los módulos ofertados cumplen en garantizar el mejor rendimiento en la capacidad solicitada.

Los cinco Nodos de Cómputo con capacidad para alojar al menos 2 tarjetas GPU, deberán tener al menos 4 Gigabytes de memoria RAM por cada núcleo de procesamiento en CPU. La memoria RAM deberá ser de última generación, de baja latencia, tipo DDR3, en bus de 1333MHz con ECC, que garantice el óptimo rendimiento del procesador y deberá suministrarse e instalarse. La capacidad de los módulos de memoria deberán ser homogéneos y deberán cumplir con las recomendaciones del fabricante del procesador y del fabricante del servidor para lograr el óptimo desempeño del mismo, para lo cual tanto el fabricante de los servidores como el fabricante de los procesadores deberán avalar bajo protesta de decir verdad, que la configuración disposición y capacidad de los módulos ofertados cumplen en garantizar el mejor rendimiento en la capacidad solicitada.

Discos Duros (nodos de cómputo)

Los nodos de cómputo (servidores) que integren la solución, deberán tener un disco duro local que cumpla con los siguientes puntos: Ser de tecnología SATA ó superior. Contar con una capacidad de almacenamiento de 250 GB ó superior. Contar con una velocidad de transferencia de datos de 3.0 Gb/s ó superior. Contar con una velocidad de rotación de disco de 7,200 RPM ó superior. Estar diseñados para trabajar en 24x7.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (nodos de cómputo)

El licitante deberá proveer los nodos de cómputo (servidores) solicitados con al menos un puerto InfiniBand, el cual debe cumplir con lo especificado en el punto 4.5 del presente Anexo Técnico.

Software (nodos de cómputo)

El licitante deberá comprometerse a realizar todo proceso de compilación, optimización y configuración donde se requiera, el cual deberá quedar debidamente documentado e integrado en la memoria técnica respectiva al momento de la entrega de la solución.

Sistema Operativo El licitante debe suministrar, instalar y configurar el sistema operativo para los Nodos de Cómputo, el cual debe ser CentOS 5.x o Red Hat Enteprise Linux 5.x, ó superior, el Sistema Operativo suministrado debe ser de 64 bits.

El resto del software deberá ser compatible con el sistema operativo suministrado.

El sistema operativo debe ser completamente compatible con la última versión estable del File System tipo Lustre ó bien del sistema de almacenamiento de arquitectura paralela propuesto por el licitante implementado en el Clúster.

El sistema operativo debe entregarse configurado y optimizado para uso del servidor como Nodo de Cómputo.

El sistema operativo debe estar debidamente instalado, configurado y funcionando a la entrega del clúster, el cual será validado a entera satisfacción del personal que la convocante designe. El sistema operativo debe ser compatible con la totalidad del software integrado en la solución del clúster, aunque dicho software no haya sido explícitamente señalado por la convocante en este Anexo Técnico, pero que se haya integrado por el licitante como parte de la solución propuesta.

Manejador de Recursos

El licitante debe incluir en su propuesta un software de manejador de recursos para clústers el cual se deberá instalar y configurar para su funcionamiento en la totalidad del clúster. El manejador de recursos proveerá el control sobre los jobs y los nodos de cómputo, debe ser de gran escalabilidad y con tolerancia a fallas. El manejador de recursos requerido debe ser tipo TORQUE PBS, con características y capacidades iguales ó superiores a las que TORQUE PBS presente en su última versión liberada al momento de la adjudicación y deberá ser 100% compatible con el sistema operativo propuesto en la solución del Clúster.

El licitante debe garantizar que la compatibilidad del manejador de recursos y el scheduler ofertados sea del 100% asegurando así su óptima y correcta interoperabilidad en la totalidad del clúster.

Rendimiento Real y Prueba de Linpack (nodos de cómputo)

El licitante y/o fabricante de los servidores deberá entregar al menos 2 cartas firmadas por los responsables de alguno de los clústers pertenecientes a alguna institución nacional o extranjera dedicada a la educación o a la investigación, que confirme que el licitante y/o fabricante ha realizado la prueba Linpack en dicha institución. Opcionalmente se acepta carta por parte del fabricante bajo protesta de decir verdad que ha realizado la prueba de Linpack en dichos centros, agregando los datos de los responsables de dichos centros y los logros obtenidos en la prueba de Linpack.

El licitante deberá entregar carta de él y/o del fabricante del equipo, bajo protesta de decir verdad que se comprometen a obtener el rendimiento real solicitado por la convocante en el punto 4.1.1.1. El licitante ganador deberá ejecutar la prueba Linpack y deberá presentar las configuraciones, binarios y resultados obtenidos para lograr el rendimiento real solicitado en las presentes bases.

A partir de la fecha en que se complete la instalación de la totalidad del clúster, el licitante ganador contará con un plazo de hasta 15 días naturales para realizar y concluir la prueba Linpack en sitio y comprobar el rendimiento real solicitado sobre los nodos de cómputo.

La prueba Linpack se llevará a cabo en presencia de personal del CINVESTAV que sea designado por la convocante, el cual dará fe de la realización de la misma. El personal designado por la convocante podrá colaborar eventualmente en la realización de la prueba de común acuerdo con el licitante ganador.

El licitante ganador deberá hacer transferencia de conocimiento al personal del CINVESTAV designado, explicando con claridad cada uno de los detalles y puntos de afinación que fueron necesarios para realizar la prueba Linpack y obtener el rendimiento real solicitado.

El licitante ganador debe entregar por escrito un informe detallado de todos los aspectos relacionados con la prueba Linpack realizada (metodología, resultados, etc.). Debe entregar documentación de toda configuración, compilación, modificación, del proceso de instalación y pruebas de Linpack, así como el detalle de los parámetros que lograron obtener el porcentaje real solicitado.

Si el licitante ganador No cumple con el rendimiento real solicitado al que se comprometió, deberá proveer, instalar y configurar todo el equipo adicional que sea necesario para lograr al menos el rendimiento real solicitado. Dicho equipo se entregará sin costo adicional para el CINVESTAV, ya que pasará a formar parte de la solución propuesta por el licitante para alcanzar el rendimiento real solicitado por la convocante. Todos los equipos adicionales deberán ser idénticos a los propuestos en la solución ganadora, cumpliendo así con todas y cada una las características mencionadas en el presente documento.

El licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que se compromete a realizar las labores y gestiones necesarias para la compilación instalación, configuración y optimización de Linpack en los nodos de GPUs, a fin de realizar la prueba de Linpack tanto en los nodos de GPU como los de CPU buscando lograr un performance mayor al que se obtuvo usando exclusivamente los nodos de cómputo. El licitante tendrá hasta 10 días naturales posteriores a la prueba de Linpack en nodos de cómputo para obtener un resultado combinado de Linpack sobre GPU y CPU. En este caso se aceptará el mejor resultado que hubiese sido obtenido durante el tiempo destinado para estas pruebas.

Nodo Maestro

El licitante deberá incluir en su propuesta al menos un servidor que tendrá la función de Nodo Maestro. Dicho servidor(es) debe(n) cumplir con todos los requerimientos y características señaladas a continuación.

Chasis (nodo maestro) El chasis del Nodo Maestro no deberá ser de una altura mayor a 4 unidades de rack y para montaje en rack de 19 pulgadas de ancho.

Fuente de Poder (nodo maestro)

El licitante debe ofertar servidores que tengan 2 fuentes de poder redundantes e independientes ó mas si son necesarias, para poder alimentar la totalidad de servidores que el chasis puede albergar de manera redundante. La redundancia que se requiere y que el licitante debe considerar será considerando que los servidores estén trabajando al 100% de su carga bajo la configuración de servidor solicitada en cada caso en las presentes bases.

La redundancia que se solicita es de fuentes y no solo de cables de energía.

Las fuentes de poder deben tener capacidad para la detección automática del voltaje de alimentación eléctrica, en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. El licitante debe ofertar, suministrar e instalar los cables de energía suficientes y necesarios para garantizar la redundancia de las fuentes de poder que tenga cada servidor requerido en las presentes bases.

Motherboard (nodo maestro)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Proveer al menos 4 slots de expansión PCI-Express (v2.0 x8 ó superior) libres antes de configuración.

Tener la capacidad de direccionar al menos 96 GB de RAM en DDR3 1333/1066/800 MHz.

Tener al menos dos puertos USB 2.0.

Tener al menos cuatro puertos integrados Gigabit Ethernet o de capacidad superior. Si se usa un puerto PCI Express para alguno de estos puertos, entonces se deben proporcionar más de 4 puertos libres antes de configuración.

Tener una controladora interna de discos tipo SAS que soporte al menos RAID 0,1,3,5,6 a nivel hardware, para el sistema operativo.

Tener un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

Memoria RAM (nodo maestro)

El Nodo de Maestro deberá tener una configuración de memoria igual a la descrita en el punto 4.1.1.6 inciso IV.

Discos Duros (nodo maestro) El Nodo Maestro deberá tener dos discos duros con capacidad mínima de: 600 GB, en tecnología SAS, la velocidad de rotación de disco será como mínimo de 10,000 RPM., con velocidad, de transferencia de 6.0 Gb/s y deberán estar configurados en RAID 1 “mirror”.

Tarjeta Controladora de Arreglo de Discos Duros (nodo maestro) Se deberá suministrar una tarjeta controladora de arreglo de discos duros, la cual deberá poder manejar un arreglo de discos de al menos 12TB y con capacidad de manejar arreglo de discos en RAID 0, 1, 10, 5, 6, a nivel de hardware.

Arreglo de Disco (nodo maestro) El arreglo deberá estar en RAID 6 a nivel de Hardware, con capacidad de al menos 12TB usables en discos SAS de 6Gb/s y de una capacidad de 450 a 600 GB. Deberá ser totalmente compatible con la tarjeta controladora propuesta.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (nodo maestro) El Nodo Maestro deberá tener al menos dos puertos InfiniBand en tarjetas independientes, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.5.

Sistema Operativo (nodo maestro)

El sistema operativo deberá cumplir con lo descrito en el punto 4.1.1.9 inciso ii), pero en este caso deberá estar configurado y optimizado para uso del servidor como Nodo Maestro.

Software de Administración de Recursos Tipo Clúster (nodo maestro)

Se deberá suministrar, instalar y configurar un software administrador de recursos en la modalidad de Nodo Maestro, que provea el control sobre los jobs y los nodos de Cómputo, que presente gran escalabilidad y tolerancia a fallas. Deberá ser tipo TORQUE PBS, con características y capacidades iguales ó superiores a las que TORQUE PBS presente en su última versión liberada al momento de la adjudicación y deberá ser 100% compatible con el sistema operativo propuesto en la solución del Clúster. La aplicación deberá comunicarse con cada uno de los Nodos de Cómputo que integren la solución del Clúster propuesta.

El licitante ganador debe configurar un esquema de colas de ejecución que la convocante proveerá durante el proceso de instalación y configuración del clúster. El licitante debe considerar al menos generar las colas de ejecución necesarias para generar la prueba Linpack en CPU y GPU.

Software Scheduler Tipo Clúster (nodo maestro)

En el Nodo Maestro se deberá suministrar, instalar y configurar en la modalidad de Nodo Maestro, un job scheduler para uso en Clúster, tipo MAUI, con mínimo las mismas características y soporte que la última versión de MAUI ofrece, este deberá comunicarse con el Software de Administración de Recursos tipo Clúster que se integre en la solución propuesta.

Tanto el manejador de recursos como el job scheduler propuestos, deberán ser completamente compatibles entre ellos para garantizar el correcto y óptimo funcionamiento del Clúster.

Software de Administración (nodo maestro)

Se deberá suministrar, instalar y configurar un software de administración del Clúster en la modalidad de Nodo Maestro, que cumpla con las características de ser centralizado, distribuido y de fácil administración, tipo ROCKs ó superior, para la óptima y adecuada administración del Clúster y debe comunicarse con el software de administración que se tiene en cada uno de los nodos de la solución del Clúster.

Compiladores (nodo maestro) Es necesario suministrar, instalar y configurar los compiladores adecuados para el proceso de compilación de aplicaciones y el uso de librerías, los compiladores de la marca Intel, los cuales se instalaran únicamente en el nodo Maestro. Para ello se requerirán 5 licencias flotantes (la licencia de los compiladores debe permitir que al menos 5 usuarios puedan usar los compiladores simultáneamente), con 3 años de soporte y actualización del “Intel® Clúster Toolkit Compiler Edition para Linux” (también llamado “Intel® Clúster Studio”) en su versión académica.

Los compiladores Intel solicitados deben incluir :

Intel® MPI Benchmarks

Intel® MKL

Intel® MPI Library

Intel® Trace Analyzer and Collector

Intel® C++ Compiler XE

Intel® Debugger

Intel® Fortran Compiler XE

Si los procesadores integrados en la solución son de la misma marca que la de los compiladores, las versiones del software integrado en el “Intel® Clúster Toolkit Compiler Edition”, también llamado “Intel® Clúster Studio” deberá ser la más reciente que exista al momento de la adjudicación, ó incluso inferior, siempre y cuando se garantice que la versión propuesta es la que ofrece compilar binarios con la mejor optimización para el tipo de procesador solicitado en la solución. Todo el software que forme parte del paquete del “Intel® Clúster Toolkit Compiler Edition”, deberá poderse instalar de manera satisfactoria y ser completamente compatible con en el sistema operativo propuesto. Adicionalmente, se requiere que los compiladores PGI, GNU y Open64 sean compatibles por la versión del S.O que el licitante oferte. En caso de que el procesador no sea de la misma marca que los compiladores, la versión de los compiladores solicitados “Intel® Clúster Studio”, deberá ser la última que se encuentre al momento de la implementación.

Nodos de Login Se requiere tener dos Nodos de Login para garantizar los accesos de usuarios al Clúster, se requerirá de dos servers independientes completamente que cuenten con fuentes de poder redundantes.

Chasis (nodos de login) El chasis de los Nodos de Login deberá tener una altura no mayor a 2 unidades de rack, para montaje en rack de 19 pulgadas de ancho.

Fuente de Poder (nodos de login) Cada Nodo de Login deberá tener las fuentes de poder independientes y redundantes que sean necesarias para alimentar al servidor trabajando al 100% de su carga bajo la configuración solicitada. Deberán contar con capacidad de detección automática del voltaje de alimentación eléctrica en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. También se deberán suministrar los cables de alimentación correspondientes.

Motherboard (nodos de login)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Tener al menos dos slots de expansión PCI-Express (v2.0 x8 ó mayor) libres.

Tener la capacidad de direccionar al menos 96 GB de RAM, tipo DDR3, en bus de 1333/1066/800 MHz.

Tener al menos dos puertos USB 2.0.

Tener al menos 2 puertos integrados Gigabit Ethernet ó de capacidad superior.

Tener controladora de discos tipo SAS/SATA II.

Tener un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

Memoria RAM (nodos de login) La configuración de la memoria de los servidores (Nodos de Login) deberá ser igual a la de los nodos de cómputo, descrita en el punto 4.1.1.6 en disposición de 2GB por core de procesamiento.

Discos Duros (nodos de login) Los Nodos de Login deberán tener al menos un disco duro en tecnología SATA o superior de una capacidad de al menos 250GB y con una velocidad de rotación de al menos 7,200 RPM, con una velocidad de transferencia de datos de al menos 3Gb/s y diseñados para trabajar 24x7.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (nodos de login) Cada uno de los Nodos de Login deberá tener al menos un puerto InfiniBand, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.5.

Software (nodos de login) Sistema Operativo. El sistema operativo deberá cumplir con lo descrito en el punto 4.1.1.9 inciso ii), pero en este caso deberá estar configurado y optimizado para uso del servidor como Nodo de Login.

Nodos Gráficos

Nodos de Visualización El licitante deberá incluir en su propuesta tres servidores que serán utilizados como Nodos de Visualización, cuyas prestaciones permitan emplearlos para Visualización Científica, mediante el uso de tarjetas gráficas y un display multi-monitor (el display multi-monitor no será suministrado), de acuerdo a lo señalado en los siguientes puntos.

Chasis (nodos de visualización)

Dos chasises (dos servidores) deberán estar diseñados para montaje en rack de 19 pulgadas de ancho y que permita a cada uno alojar 2 tarjetas GPU (PCI Express x16) y una tarjeta InfiniBand por servidor, usando como máximo 3 unidades de rack de altura ó bien, solución equivalente.

Un chasis (un servidor) deberá tener un factor de forma tipo Workstation o servidor, con las dimensiones y capacidades necesarias para alojar 4 tarjetas GPU y una tarjeta InfiniBand, ó solución equivalente.

Ambos chasises deberán permitir alojar todos los componentes que formen parte del Nodo de Visualización, así como aquellos elementos complementarios que sean necesarios para que el Nodo de Visualización sea 100% funcional.

Fuente de Poder (nodos de visualización)

El licitante debe ofertar servidores que tengan 2 fuentes de poder redundantes e independientes ó más si son necesarias, para poder alimentar la totalidad de servidores que el chasis puede albergar de manera redundante. La redundancia que se requiere y que el licitante debe considerar es que los servidores estén trabajando al 100% de su carga bajo la configuración de servidor solicitada en cada caso en las presentes bases. La redundancia que se solicita es de fuentes y no solo de cables de energía Las fuentes de poder deben tener capacidad para la detección automática del voltaje de alimentación eléctrica, en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. El licitante debe ofertar, suministrar e instalar los cables de energía suficientes y necesarios para garantizar la redundancia de las fuentes de poder que tenga cada servidor requerido en las presentes bases.

Motherboard (nodos de visualización)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Direccionar al menos 96 GB de RAM en DDR3 1333/1066/800 MHz.

Contar con al menos dos puertos USB 2.0.

Contar con al menos dos puertos integrados Gigabit Ethernet, ó de capacidad superior.

Contar con controladora interna de discos tipo SAS que soporte al menos RAID 1 (mirroring), para el sistema operativo.

Proveer el número de slots de expansión PCI-Express (v2.0 x16 ó superior) físicos para poder asegurar el total de la capacidad del buss para cada tarjeta, para albergar 2 tarjetas GPU FERMI 2070 de HPC, así como la tarjeta InfiniBand QDR solicitada.

Contar con un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

Memoria RAM (nodos de visualización) Los Nodos de Visualización deberán tener una configuración de memoria igual a la descrita en el punto 4.1.1.6 inciso IV.

Discos Duros (nodos de visualización) Los Nodos de Visualización deberán tener al menos la capacidad de 1.2 TB usando discos duros de (300GB a 600GB), en tecnología SAS con una velocidad de transferencia de datos de 6.0 Gb/s y a la mayor velocidad de rotación de disco posible (la máxima que el servidor permita).

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (nodos de visualización) Cada uno de los Nodos de Visualización deberá tener al menos un puerto InfiniBand, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.5

Software (nodos de visualización) El licitante deberá proveer todo el software y utilerías que las tarjetas incluyan, independientemente que estos sean comerciales ó licenciados bajo Open Source

Driver El licitante deberá instalar y configurar el driver que requiera la tarjeta para el sistema operativo descrito a continuación, la versión de driver deberá ser la más estable y confiable que se encuentre al momento de la adjudicación.

Sistema Operativo El sistema operativo deberá cumplir con lo descrito en el punto 4.1.1.9 inciso ii), pero en este caso deberá estar configurado y optimizado para uso del servidor como Nodo de Visualización.

Nodos de GPU-HPC El licitante deberá incluir en su propuesta dos servidores que serán utilizados como Nodos de GPU-HPC, cuyas prestaciones permitan emplearlos para desarrollar y correr aplicaciones de Cómputo de Alto Rendimiento, mediante el uso de tarjetas gráficas GPGPU, de acuerdo a lo señalado en los siguientes puntos.

Chasis (nodos de GPU-HPC)

Los chasises deberán estar diseñados para montaje en rack de 19 pulgadas de ancho y permitir alojar al menos 2 tarjetas GPU (PCI Express x16) y una tarjeta InfiniBand. Se acepta solución equivalente.

Los chasises deberán permitir alojar todos los componentes que formen parte del Nodo de GPU-HPC, así como aquellos elementos complementarios que sean necesarios para que el Nodo de GPU-HPC sea 100% funcional.

Fuente de Poder (nodos de GPU-HPC)

El licitante debe ofertar Nodos de GPU-HPC (servidores) que tengan 2 fuentes de poder redundantes e independientes ó más si son necesarias, para poder alimentar la totalidad de servidores que el chasis puede albergar de manera redundante. La redundancia que se requiere y que el licitante debe considerar será considerando que los servidores estén trabajando al 100% de su carga bajo la configuración de servidor solicitada en cada caso en las presentes bases. La redundancia que se solicita es de fuentes y no solo de cables de energía Las fuentes de poder deben tener capacidad para la detección automática del voltaje de alimentación eléctrica, en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. El licitante debe ofertar, suministrar e instalar los cables de energía suficientes y necesarios para garantizar la redundancia de las fuentes de poder que tenga cada servidor requerido en las presentes bases.

Motherboard (nodos de GPU-HPC)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Proveer el número de slots de expansión PCI-Express (v2.0 x16 ó superior) para albergar al menos las 2 tarjetas de GPU y la tarjeta de red InfiniBand QDR solicitadas.

Direccionar al menos 96 GB de RAM en DDR3 1333/1066/800 MHz.

Contar con al menos dos puertos USB 2.0.

Contar con al menos dos puertos integrados Gigabit Ethernet, ó de capacidad superior.

Tener una controladora de discos tipo SAS 2.0.

Tener un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

Memoria RAM (nodos de GPU-HPC) Los Nodos de GPU-HPC deberán tener una configuración de memoria igual a la descrita en el punto 4.1.1.6 inciso IV.

Discos Duros (nodos de GPUs)

Los Nodos de GPU-HPC deben tener al menos dos discos duros de tecnología SAS, de una capacidad mínima de 300GB a 600GB, con una velocidad de transferencia de datos de 6.0 Gb/s y una velocidad de rotación de disco mínima de 10,000 RPM.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (nodos de GPU-HPC) Cada uno de los Nodos de GPU-HPC deberá tener al menos un puerto InfiniBand, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.5.

Software (nodos de GPU-HPC)

Compiladores El licitante deberá proveer al menos dos licencias de cada una de las librerías y compiladores asociados a los lenguajes de programación que la GPU tenga capacidad de manejar, independientemente de que estos sean comerciales ó licenciados bajo licencia Open Source.

Driver El licitante deberá suministrar, instalar y configurar el driver que requieran las tarjetas GPU para el sistema operativo descrito a continuación. La versión del driver deberá ser la más estable y confiable que se encuentre liberada al momento de hacer la integración de la solución.

Sistema Operativo El sistema operativo deberá cumplir con lo descrito en el punto 4.1.1.9 inciso ii), pero en este caso deberá estar configurado y optimizado para uso del servidor como Nodo de GPU-HPC.

Software de Administración de Recursos tipo Clúster Se deberá suministrar, instalar y configurar un manejador de recursos. El manejador de recursos proveerá el control sobre los jobs y los nodos de cómputo, con gran escalabilidad y con tolerancia a fallas. Deberá ser tipo TORQUE PBS, con características y capacidades iguales ó superiores a las que TORQUE PBS presente en su última versión liberada al momento de la adjudicación y deberá ser 100% compatible con el sistema operativo propuesto en la solución del Clúster.

Software de Administración Se deberá suministrar, instalar y configurar un software de administración como nodos esclavos de GPU para que se integren a la administración bajo el mismo Software de Administración (tipo ROCKs) que se tiene en cada uno de los nodos de la solución del Clúster y debe comunicarse con el software de administración del nodo maestro.

Tarjetas GPU

Las Tarjetas Gráficas que se requiere que el licitante suministre para los nodos de GPU (Visualización y HPC), se describen en los siguientes puntos, y se requiere que el licitante provea al menos 3 tarjetas del tipo (i) y al menos 7 tarjetas del tipo (ii). No se requiere que las tarjetas vengan instaladas.

Se deberá proveer una tarjeta con las siguientes características:

Tener al menos 6 puertos de salida de video en puerto Mini DisplayPort.

Tener manejo de multi-display que use tecnología Eyefinity.

Tener al menos 2GB de memoria RAM en GDDR5.

Tener un reloj de memoria de al menos 1200MHz.

Tener una interfaz de memoria de al menos 256-bit.

Tener capacidad de manejo de DirectX 11.

PCI Express 2.0 x16.

Tener una velocidad de reloj de al menos 850MHz para el GPU.

Tener capacidad para manejar resoluciones de 2560 x 1600.

Se deberá proveer una tarjeta con las siguientes características:

Tener al menos 1 puerto de salida de video (opcional)

Tener una capacidad de memoria de al menos 6GB GDDR5

Tener capacidad de protección de datos mediante ECC

Proveer al menos 448 núcleos en una frecuencia de 1.15 GHz

Conectarse en un puerto PCI Express x16 v2.0 ó superior.

Tener una interfaz de memoria de al menos 384-bit

Tener capacidad para el manejo de punto flotante de simple y doble precisión

Tener capacidad para manejar resoluciones de 2560 x 1600 (opcional)

El tipo de tarjeta debe tener un factor de forma para servidor y tener disipador de calor (sin ventilador) como método de enfriamiento.

Sistema de Almacenamiento de Arquitectura Paralela

Requerimientos generales

El licitante deberá suministrar, instalar y configurar un sistema de almacenamiento en base a un sistema de archivos para clúster con arquitectura para almacenamiento paralelo tipo Lustre, el cual deberá estar montado en todos los nodos (incluyendo a los nodos Maestro, de Login, de Cómputo, Visualización y GPU-HPC), usando para su comunicación una red de de alta velocidad y baja latencia InfiniBand QDR 40Gb/s.

El sistema de almacenamiento deberá ser tipo Lustre de arquitectura para almacenamiento paralelo, con performance y características similar ó superior a File System tipo Lustre. Dicho sistema deberá proveer una capacidad de almacenamiento total de aproximadamente 67 TB usables después de RAID 6 tomando en cuenta todos los incisos del punto 4.3 del presente Anexo Técnico.

Servidor MDS (Meta Data Server) El licitante deberá suministrar, instalar y configurar un servidor MDS de las características señaladas a continuación:

Chasis El chasis del servidor MDS no deberá tener una altura mayor a 4 unidades de rack y un ancho de 19 pulgadas para montaje en rack.

Fuente de Poder (servidor MDS)

Cada servidor MDS deberá entregarse con 2 fuentes de poder independientes y redundantes, que soporten la redundancia en al menos el 100% de la carga en la configuración de servidor solicitada.

Se deberán proveer los cables suficientes para garantizar la redundancia de las fuentes de poder y se deberán suministrar las fuentes de poder redundantes que sean necesarias para alimentar al servidor, trabajando al 100% de su carga bajo la configuración solicitada. Deberán contar con capacidad de detección automática del voltaje de alimentación eléctrica en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. También se deberán suministrar los cables de alimentación correspondientes.

Motherboard (servidor MDS)

Contar con dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo.

Trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno.

Tener al menos cuatro slots de expansión PCI-Express (v2.0 x8 ó superior) libres

Direccionar al menos 96 GB de RAM en DDR3 1333/1066/800MHz.

Contar con al menos dos puertos USB 2.0.

Tener al menos cuatro puertos integrados Gigabit, ó de capacidad superior.

Contar con controladora de discos tipo SAS 2.0, que soporte al menos RAID 1 a nivel de hardware.

Tener un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

Memoria RAM (servidor MDS) El servidor MDS deberá tener una configuración de memoria igual a la descrita en el punto 4.1.1.6 inciso IV.

Discos Duros (servidor MDS) El Nodo MDS deberá tener al menos dos discos duros SAS 2.0 de 300 GB y 15000 RPM en configuración “mirror” para la instalación del sistema operativo.

Tarjetas Controladoras de Arreglo de Discos Duros (servidor MDS) Velocidad de Comunicación Las tarjetas controladoras deberán tener una capacidad de comunicación de al menos 6 Gigabit/s por puerto.

Puertos Las tarjetas controladoras de arreglos de discos, deberán proveer al menos un puerto por cada enclousure de discos (línea de discos). No se permite hacer cascadeo entre los puertos de los enclousures de discos.

Cache El tamaño mínimo requerido de la cache en las tarjetas controladoras deberá ser de al menos 512 GB en RAM DDR 2 usando bus de 800 MHz.

Batería (Pila) Las tarjetas controladoras deben tener la capacidad de agregar batería para preservar datos, la cual debe venir incluida como parte de la solución.

Arreglo de Discos y enclosure (servidor MDS) La Implementación del MDS deberá tener la capacidad de direccionar al menos 100 TB, para ello deberá contar con un arreglo de discos duros SAS 2.0, que proporcionen una capacidad de almacenamiento total de al menos 10TB después de RAID 6

Los discos duros del arreglo de discos deberán ser de tecnología SAS 2.0, de una capacidad de al menos 600 GB, 15000 RPM y 6Gb/s, tipo SEAGATE en su gama T1 equivalente ó superior. Diseñados para trabajar en 24x7

El enclousure del arreglo de discos deberá tener puertos de comunicación redundantes para interconectarlo a la tarjeta controladora del servidor MDS. A través de cada uno de los puertos se deberá poder acceder a todo el arreglo de discos.

El enclousure del arreglo de discos duros deberá tener las fuentes de poder redundantes que sean necesarias para trabajar al 100% de su capacidad, las cuales deberán contar con capacidad de detección automática del voltaje de alimentación eléctrica en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (servidor MDS) El servidor MDS deberá tener al menos dos puertos InfiniBand en tarjetas independientes, que cumplan con lo especificado en el punto 4.5.

Servidores OSS (Object Storage Server) El licitante deberá suministrar, instalar y configurar al menos la cantidad de 5 servidores OSS que cumplan con las características señaladas en este Anexo Técnico, para lograr la capacidad de almacenamiento total requerida de 67 TB usables después de RAID 6, tomando en cuenta las características de la tarjeta controladora a la que se conectan los enclosures de discos.

Chasis (servidor OSS) El chasis del servidor OSS no deberá tener una altura mayor a 4 unidades de rack y un ancho de 19 pulgadas para montaje en rack.

Fuente de Poder (servidor OSS)

Cada servidor MDS deberá entregarse con 2 fuentes de poder independientes y redundantes, que soporten la redundancia en al menos el 100% de la carga en la configuración de servidor solicitada.

Deberá tener las fuentes de poder redundantes que sean necesarias para alimentar al servidor, trabajando al 100% de su carga bajo la configuración solicitada. Deberán contar con capacidad de detección automática del voltaje de alimentación eléctrica en un rango de ~110 VAC a ~240 VAC. También se deberán suministrar los cables suficientes de alimentación correspondientes para garantizar la redundancia de las fuentes de poder.

Motherboard (servidor OSS)

Tener dos sockets de CPU con capacidad de trabajar con procesadores multi-núcleo

Tener capacidad para trabajar con dos procesadores de al menos 6 núcleos de procesamiento cada uno

Si se incorporan 3 arrays (de 12 discos) por cada OSS, se solicita tener al menos 5 slots de expansión PCI-Express (v2.0 x8 ó mayor) libres antes de configuración. Si se incorporan 2 arrays (de 12 discos) por cada OSS, se solicitan tener 4 slots PCI-Express (v2.0 x8 ó mayor) libres antes de configuración

Tener la capacidad de direccionar al menos 96 GB de memoria RAM, tipo DDR3 y en bus de 1333/1066/800 MHz.

Tener al menos dos puertos USB 2.0

Tener al menos dos puertos integrados Gigabit Ethernet, ó de capacidad superior.

Tener controladora de discos duros, tipo SAS 2.0.

Tener un puerto VGA integrado para manejo de gráficos.

Contar con el módulo IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 integrado, ó asociado, ó solución equivalente para la administración física-remota de los servidores. Este módulo deberá entregarse activado y configurado y los detalles correspondientes quedar documentados en la memoria técnica.

RAM (servidor OSS) Cada servidor OSS deberá tener una configuración de memoria igual a la descrita en el punto 4.1.1.6 inciso IV

Tarjetas Controladoras (servidor OSS)

Cantidad de Tarjetas Controladoras por OSS. El número de tarjetas controladoras por servidor OSS estará dado por cada array de 12 discos que se incorpore en el OSS.

Velocidad de Comunicación. Las tarjetas controladoras deberán tener una capacidad de comunicación mínima de 6 Gigabit/s por puerto.

Puertos

La tarjeta controladora deberá tener al menos 4 puertos de comunicación.

Las tarjetas controladoras de arreglos de discos duros, deberán proveer al menos un puerto por cada enclousure de discos que manejen, esto es que por cada línea de discos en el enclousure la tarjeta tenga un puerto para intercomunicarse con el servidor OSS(i).

No se permite conectar los enclousures en cascada.

Cache El tamaño total requerido de la cache en las tarjetas controladoras deberá ser de al menos 512 MB en RAM DDR 2 usando bus de 800 MHz. Cada tarjeta debe controlar a un array de 12 discos SAS solicitados en los siguientes puntos.

Batería (Pila) Las tarjetas controladoras deben tener la capacidad de agregar batería para preservar datos, la cual debe venir incluida como parte de la solución.

Arreglo de Discos (servidor OSS)

La implementación del conjunto de servidores OSS y arreglo de discos deberán proveer al menos 67 TB de almacenamiento USABLE después de RAID 6, tipo File System tipo Lustre ó superior.

Los discos duros del arreglo de de discos, deberán ser de tecnología SAS 2.0, de 3.5 pulgadas, con capacidad de almacenamiento de al menos 600 GB, de 15000 RPM y 6 Gb/s de velocidad de transferencia, tipo SEAGATE T1, equivalente ó superior.

El enclousure del arreglo de discos deberá tener puertos de comunicación redundantes para interconectarlo a la tarjeta controladora del servidor OSS. A través de cada uno de los puertos se deberá poder acceder a todo el arreglo de discos. Cada uno de los enclosures deberá proveerse con todos sus elementos y/o accesorios.

Cada enclousure de discos debe tener una capacidad para alojar 12 discos duros SAS 2.0 de 600 GB, de 15000 RPM y 6 Gb/s de velocidad de transferencia de datos.

La cantidad máxima de enclosure (array) de discos no deberá ser mayor a 3 por cada OSS.

La capacidad máxima de almacenamiento después de RAID 6 por enclousure de discos no deberá ser mayor a 8 TB.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR (servidor OSS) El servidor OSS deberá tener al menos dos puertos InfiniBand en tarjetas independientes, que cumplan con lo especificado en el punto 4.5.

Detalles de Configuración del Servidor OSS El sistema de almacenamiento debe estar configurado de tal manera que el sistema de archivos este montado en cada uno de los nodos (Maestro, Login, de Cómputo, Visualización y GPU), usando para ello una de las interfaces de red InfiniBand de 40Gb/s QDR. La segunda interfaz de red InfiniBand de 40Gb/s QDR del servidor OSS, deberá configurarse para proveer una vía de comunicación redundante.

Detalles sobre la instalación del Sistema de Almacenamiento tipo LUSTRE (servidor OSS) La instalación, configuración e implementación final del Sistema de Almacenamiento Paralelo tipo LUSTRE, deberá pasar por un proceso de planeación conjunta entre el personal designado por el CINVESTAV y el licitante ganador. En este sentido, se solicita que el licitante incluya un pre-proyecto de instalación y configuración en base a la solución total propuesta.

Software (Sistema de almacenamiento)

Sistema Operativo

El licitante deberá suministrar el sistema operativo de los servidores de almacenamiento (MDSs y OSSs), el cual deberá ser CentOS 5.x o Red Hat Enterprise Linux 5.x. ó superior, el sistema operativo debe ser de 64 bits.

El sistema operativo debe ser completamente compatible con los compiladores Intel, PGI, GNU y Open64.

El sistema operativo deberá soportar File System tipo Lustre ó el sistema de almacenamiento paralelo que el licitante proponga y ser 100% compatible con la versión de dicho sistema de almacenamiento paralelo que se integre en la solución del Clúster.

A la entrega de la solución del Clúster, debe de estar instalado, configurado y funcionando.

El sistema operativo debe ser compatible con todo el demás software integrado en la solución del Clúster.

El sistema operativo de los servidores MDSs y OSSs que proponga el licitante, podrá ser diferente al indicado en el punto a) anterior, siempre y cuando permita obtener un mayor performance en el sistema de almacenamiento propuesto, con la única restricción de que se pueda montar el Sistema de Archivos paralelo en todos los nodos que integren la solución del Clúster de manera transparentemente, confiable y sin mermar el performance y/o sus capacidades de lectura escritura.

Se deberá optimizar para su uso como servidor MDS y OSS respectivamente en cada caso.

File System tipo Lustre Lo siguiente debe aplicar para el sistema de almacenamiento con File System tipo Lustre ó sistema de almacenamiento con sistema de archivos para Clúster de arquitectura de almacenamiento paralelo que el licitante proponga.

El sistema de archivos deberá estar instalado y configurado en cada uno de los servidores que componen la solución de almacenamiento, servidores OSS y servidores MDS.

La versión del sistema tipo Lustre debe ser la más estable y mas reciente que exista al momento de la adjudicación.

El participante ganador deberá hacer transferencia de conocimiento de la implementación del sistema de almacenamiento File System tipo Lustre.

Entregar documentación de todas las configuraciones, parámetros y modificaciones hechas en la implementación del sistema de almacenamiento.

A continuación se presenta el diagrama de interconexión de MDS y OSS a nivel de Arrays y Controladoras

Procesadores (CPUs)

La manufactura y tecnología del procesador propuesto debe permitir la administración adecuada del consumo de energía.

Debe contar con un cache interno de última generación, cuyas características permitan obtener un mejor rendimiento en aplicaciones de HPC (High Performance Computing).

Cualquier procesador incluido en la propuesta deberá cumplir específicamente con alguno de los dos conjuntos de características que se describen a continuación: Procesador Tipo A. Deberá contar con 6 núcleos de procesamiento cada uno de última generación, para aplicaciones de HPC, con una frecuencia de reloj de 3.06 GHz y 6.4GT/s en velocidad de comunicación entre procesadores y memoria, con un total de 12 MB L3 de cache interna por procesador, debe tener un manejo de memoria DDR3. Procesador Tipo B. Deberá contar con al menos 12 núcleos de procesamiento cada uno de última generación, para aplicaciones de HPC, con una frecuencia de reloj de 2.2GHz – 2.3GHz y 6.4GT/s en velocidad de comunicación entre procesadores y memoria, con un total de 12 MB L3 de cache interna por procesador, debe tener un manejo de memoria DDR3. El licitante deberá: Suministrar procesadores que cumplan con cualquiera de los dos conjuntos de características indicadas en el punto iii) anterior, para integrarlo a la solución propuesta. Se deberán proveer al menos 11.5 TFlops reales del procesador Tipo A, de acuerdo a la prueba Linpack. El procesador propuesto para el resto de la solución, hasta lograr el performance real mínimo solicitado, podrá ser Tipo A o Tipo B. La solución propuesta deberá considerar todas las características técnicas descritas en este anexo. Todos los nodos (servidores) que componen la solución deberán tener únicamente 2 procesadores. El procesador que se entregue deberá ser el más avanzado tecnológicamente a la fecha de la entrega.

Tarjetas de Red InfiniBand QDR

Los puertos requeridos para la tarjeta InfiniBand deben ser puertos de comunicación igual ó mayor a 40Gb/s QDR, usando puerto de comunicación PCI-Express 2.0 x8 ó superior para su conexión con la motherboard, debe tener conector QSFP. Debe ser 100% compatible con el switch InfiniBand que proponga el licitante y cuyas características se describen en el punto 4.6.14.6.1.1. La combinación tarjeta-switch debe ser tal que no merme el performance ni el ancho de banda de 40Gb/s que ambos elementos proveen.

El licitante debe proveer la tarjeta InfiniBand eligiendo una de las siguientes maneras y/o combinación para lograr el número de puertos solicitados:

Como una tarjeta integrada a la motherboard, usando un puerto de comunicación PCI-Express 2.0 x8 ó superior.

Como una tarjeta independiente de la motherboard, que se conecté a la misma través de un puerto de comunicación PCI-Express 2.0 x8 ó superior.

Se deberá entregar documentación relativa a la instalación, configuración y/o ajustes realizados como parte de la implementación, documentación que deberá incluirse en la memoria técnica final.

Comunicaciones

Sistema de Comunicaciones de Alta Velocidad y Baja Latencia (Red InfiniBand)

Switch InfiniBand QDR El licitante debe suministrar, instalar y configurar un Switch InfiniBand, el cual deberá ser incluido en la propuesta, cumpliendo con las siguientes características y requerimientos mínimos:

Poderse instalar adecuadamente en un rack de 19 pulgadas de ancho y su altura no deberá ser mayor a 19 unidades de rack.

Contar con al menos 324 puertos InfiniBand y ofrecer en cada puerto un ancho de banda de 40Gb/s en baja latencia, tecnología conocida como QDR (Quad Rata Rate).

La latencia no debe ser mayor a 100 nanosegundos de puerto a puerto en la misma blade ó línea y a lo más de 300 nano segundos del puerto uno al último puerto que el switch InfiniBand soporte.

El switch InfiniBand propuesto debe ser manufacturado por un fabricante que tenga al menos un switch InfiniBand QDR en producción dentro de los 250 primeros Clústers de la lista actual del Top500 ó en su defecto un “market share” no menor al 10% de la misma lista. Además, dicho fabricante debe proporcionar soluciones InfiniBand QDR “end-to-end” para garantizar la existencia de la solución completa.

Los conectores que soporte el switch deben ser conectores QSFP (Quad Small Form Factor Plugable).

Debe contar con al menos 18 puertos InfiniBand por blade (line board).

Debe entregarse con el número suficiente de Fabric Boards, que permita una arquitectura Full Non-Blocking para el número total de puertos que el switch permite (324 puertos).

El número de puertos activos en full non-blocking de 40Gb/s en baja latencia que deben ser provistos deberá permitir interconectar de manera correcta y óptima todos y cada uno de los servidores que componen la solución del Clúster, considerando 7 a 12 puertos libres adicionales.

El licitante debe proponer la combinación de switch y tarjetas InfiniBand que tenga el mejor desempeño, fiabilidad, estabilidad y robustez que en pruebas recientes realizadas por los fabricantes de dichos componentes se demuestre.

Entregarse provisto de la totalidad de las fuentes de poder que el Switch InfiniBand puede alojar, considerando el mayor nivel de redundancia eléctrica que el equipo puede alcanzar.

Debe cumplir con el estándar ó norma IBTA (InfiniBand Trade Association) 1.2 (o superior).

Los conectores, cables y demás aditamentos necesarios para interconectar el switch InfiniBand con las tarjetas InfiniBand de los servidores, deberán trabajar a 40Gb/s en arquitectura full non-blocking y ser completamente compatibles para garantizar la correcta y óptima funcionalidad del sistema de comunicaciones de alta velocidad y baja latencia.

Para el caso de la característica del puerto de la administración del switch según sea el caso, el licitante debe entregar la configuración realizada que da funcionalidad al switch, y se entregara en un medio de almacenamiento persistente junto con los accesorios correspondientes y software correspondiente para poderlo restaurar. Debe proveer un ancho de banda de hasta 51.8 Tbps of non-blocking bandwidth

Cables InfiniBand

Todos los cables y conectores InfiniBand deben proveerse en cantidades, tamaños y longitudes adecuadas, de manera que una vez instalados no queden excesivamente largos ni cortos. Se deben suministrar el total de cables incluyendo los cables que den conectividad al line board que se solicita de stock.

Deben ser totalmente compatibles con las tarjetas InfiniBand instaladas en cada uno de los servidores, de manera que se garantice la correcta y óptima interconexión del switch InfiniBand de 40Gb/s, con la totalidad de los servidores de cómputo, login, maestro, GPU, visualización y todos los servidores que componen el sistema de almacenamiento tipo LUSTRE.

Previo a la instalación del cableado propuesto en la solución, el licitante ganador debe realizar un levantamiento en sitio, para tomar en cuenta todos los factores y requerimientos a resolver, a fin de lograr la adecuada instalación y peinado de todo el cableado, evitando al máximo alterar, modificar y poner en riesgo las instalaciones y equipos actualmente alojados en el Centro de Datos. La solución a implementar estará sujeta a la aceptación de la convocante.

Topología Lógica

La topología lógica deberá permitir al menos la interconexión de todos los servidores a través de una sola VLAN ó subred y deberá contar con soporte de comunicación mediante el protocolo IPoIB.

Debe contar con soporte para un manejador de subredes OpenSM. En caso de que el switch InfiniBand no tenga esta característica, el licitante deberá proveer un servidor para implementar esta funcionalidad, la descripción, el desempeño y las características del servidor deberán ser las misma que la de los nodos de cómputo ó bien superior.

Topología Física

El siguiente esquema muestra la topología propuesta por la convocante. El licitante deberá validar dicha topología a fin de alinearla a su propuesta tecnológica y de ser necesario proponer modificaciones y mejoras pertinentes, presentadas por diagramas, esquemas y con toda la información que complemente dicha propuesta, mismas que estarán sujetas a la aprobación de la convocante.

Software El licitante ganador debe entregar todo el software (instalación, administración, drivers, etc.) y licenciamiento relacionado con la totalidad de los elementos que componen la red InfiniBand implementada (switch InfiniBand, tarjetas, interfaces, etc.). Se debe entregar un inventario del material involucrado y entregarse de manera consolidada, donde cada material esté debidamente protegido, etiquetado y organizado en secciones.

Red de Administración (Red GigabitEthernet) El licitante deberá suministrar, instalar y configurar la cantidad de switches GigabitEthernet necesarios para garantizar la interconexión de todos los servidores y equipos que integren la solución propuesta por el licitante que cuenten con un puerto GigabitEthernet compatible, de manera que queden interconectados formando una sola VLAN y cumplan con lo requerido en los siguientes puntos:

Switches

El licitante deberá suministrar, instalar y configurar todos los switches correspondientes a los enclousures de disco que el sistema de almacenamiento requiera en la tecnología propuesta por el licitante, que cumpla con el ancho de banda requerido en las tarjetas controladoras. Se deben incluir todos los cables y accesorios de instalación configuración y administración necesarias.

El licitante debe suministrar switches con capacidad para trabajar al menos a 1Gb/s, en tecnología Gigabit Ethernet, en cada uno de sus puertos.

Los switches propuestos por el licitante deberán ser compatibles en su tecnología y manejo de ancho de banda, con cada uno de los puertos Ethernet de los diversos servidores y equipos que componen la solución propuesta, asegurando una correcta y óptima comunicación entre todos los nodos.

El licitante deberá suministrar switches administrables de capa dos.

El licitante debe considerar en su propuesta el proveer al menos 3 puertos libres por cada switch.

El licitante deberá configurar cada uno de los componentes (servidores, switches, etc.) que integran la solución del Clúster, para lograr una correcta comunicación.

El licítate debe instalar, configurar y montar los switches que sean necesarios en los racks que forman parte de la solución propuesta, así como los accesorios requeridos para su correcta y óptima funcionalidad

El licitante deberá considerar como parte de su diseño, buscar optimizar el número de switches de tecnología Gigabit que formen parte de la solución, minimizando el número de cascadeos entre ellos.

Se deberán proveer todos los aditamentos y cables de administración que permitan la correcta configuración y administración de los switches.

Topología Física Se requiere una topología tipo estrella, donde el switch principal será el swicth al que esté conectado el Nodo Maestro.

Cables de Red

El licitante deberá suministrar e instalar, todo el cable UTP mínimo Cat6 requerido para lograr la interconexión de todos los servidores y equipos que deben estar integrados a la red. Dichos cables deberán tener calidad tipo AMP/Systimax, equivalente ó superior.

Los cables deberán ser prefabricados y sus conectores (plugs) ser compatibles con la categoría Cat6 del cable, de calidad tipo AMP, equivalente ó superior.

El licitante debe proveer cables de características y longitudes adecuadas (que no queden excesivamente largos ni cortos).

El licitante deberá proporcionar los organizadores de cable que sean necesarios instalar en cada rack, para lograr la óptima organización y disposición del 100% del cableado. El cableado deberá quedar debidamente organizado (“peinado”) y etiquetado.

Software El licitante debe suministrar, instalar y configurar todo el software de instalación, de administración y de configuración de la red correspondiente a los switchs propuestos, así como proveer el licenciamiento correspondiente en caso de que aplique.

Documentación de los Requerimientos y Especificaciones de las Instalaciones Eléctricas (Todos los licitantes) El licitante ganador deberá proporcionar la información (diagramas, layout, lista de partes, memorias de cálculo, etc.) necesarias para la instalación del tablero de carga y distribución desde donde se derivarán los circuitos eléctricos (boas) que alimentarán a los equipos del clúster propuesto y deberá tomar en cuenta para ello al menos los siguientes elementos:

El tablero deberá contar con un interruptor termomagnético general de capacidad adecuada a la carga demandada por el clúster, equivalente o superior.

El tablero deberá contar con interruptores termomagnéticos para cada circuito, cuya cantidad y capacidad sean acordes a la carga y circuitos requeridos por la solución de clúster propuesta, equivalente o superior.

El licitante deberá considerar en su informe la instalación del alimentador que va del UPS al tablero de distribución del clúster.

También deberá proveer la información correspondiente a las boas que serán requeridas para alimentar todos y cada uno de los PDUs que tenga la solución del Clúster. Se deberán considerar las nemas, conectores contactos, cajas, boas de alimentación etc. necesarias para la completa, correcta y total alimentación de cada uno de los servidores que la solución propuesta requiera.

Ubicación del Clúster

El sistema completo propuesto, deberá ser instalado por el licitante en el Centro de Datos ubicado en el Edificio de la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CGSTIC) de la Unidad Zacatenco del CINVESTAV. El sitio específico se indicará posteriormente por la convocante.

El licitante deberá considerar en su propuesta contratar un seguro para la entrega de los equipos, así como considerar todas las maniobras requeridas para la instalación de los racks y equipos, de acorde a lo que el licitante considere sean necesarias.

El licitante deberá asistir a una visita obligada al Centro de Datos de la convocante en fecha y horario definido y con tolerancia de 5 minutos, para tomar en cuenta las características del mismo y considerarlas para la realización de su propuesta, lo cual se validará mediante una carta expedida por la convocante, que deberá formar parte de la propuesta.

Racks

El licitante deberá suministrar la cantidad de racks que sea necesaria para alojar: la totalidad de los equipos que formen parte de la solución propuesta, la parte del cableado que se requiera, los PDUs y el resto de los componentes ó elementos que formen parte de la solución.

Generalidades

El licitante deberá instalar en su ubicación final la totalidad de los racks suministrados.

El licitante deberá tomar en cuenta en su diseño, que para los racks suministrados se tiene un espacio de piso siguiendo una distribución de 2 placas de piso falso de profundidad por 10 placas de piso falso de frente. Cada placa de piso falso mide 61cm x 61cm aprox. Los racks deberán quedar instalados y alineados formando una única fila, ocupando un área con dimensiones equivalentes a (10 x 2) placas de piso falso

El licitante debe considerar para su solución el espacio libre del Centro de Datos de la convocante en donde se permite se utilicen hasta 10 galletas de piso falso de manea frontal y dos de fondo por cada una frontal para la instalación de los racks, el licitante deberá hacer una distribución del equipo de forma más equilibrada en términos de peso y generación de calor por rack.

La altura de los racks deberá ser de 42 unidades.

El ancho de los racks deberá preferentemente de 19 pulgadas.

Si el peso de cualquier rack ya poblado es mayor a 750Kg, el licitante deberá garantizar proveer una solución, a entera satisfacción de la convocante, que tome en cuenta las características presentes en el SITE del CINVESTAV, que sea segura, práctica y que haga posible la instalación del Cluster en el lugar que ha sido destinado para ello dentro del SITE. Dicha solución deberá ser incluida en la propuesta por el licitante.

Se deberá buscar que los racks tengan un peso individual que minimice el peso total de la solución propuesta. Se requiere que se reporte el peso de cada uno de los racks en dos formas: Sin poblar con servidores y tomando todos los elementos del rack Poblado.

Deberán tener espacio suficiente para alojar de manera óptima todos los equipos y los PDUs.

Deberá tener espacio suficiente para alojar de manera óptima, los cables de alimentación y de comunicaciones que contemple la solución.

Deberá tener paneles laterales desmontables y contar con sistema de conexión a tierra.

Debe tener puertas frontales malladas y con chapa.

En caso de que los equipos alojados ocupen igual ó menos del 67% de altura total del rack, se requiere que las puertas traseras sean malladas y con chapa.

En caso de que los equipos alojados ocupen más del 67% del espacio total del rack, se deberán incluir puertas con sistema de enfriamiento por agua, que disipen la totalidad de los BTUs de calor generados por rack, o solución equivalente o superior.

Los racks que son relacionados al sistema de almacenamiento pueden ser ocupados a una altura mayor al 67% de las 42 unidades, teniendo cuidado en el peso total de dichos racks.

El licitante debe proveer e instalar tapas ciegas de dimensiones y características adecuadas en los espacios de rack que no sean utilizados.

PDUs (Power Distribution Unit)

Los PDUs que el licitante incorpore como parte de la solución debe cumplir con los siguientes aspectos: Deben tener la capacidad de ser administrables.

Deben estar diseñados con capacidad para soportar una carga eléctrica 25% mayor a la carga máxima de los equipos que van a alimentar.

Se debe suministrar el número de PDUs necesarios para lograr un adecuado balanceo eléctrico de la carga eléctrica por rack, de manera que el diseño (Layout) cumpla ampliamente con la normatividad y las medidas de seguridad existentes en la materia.

Deben tener un display local con capacidad de mostrar la carga del PDU en línea, ó en su defecto permitir el monitoreo remoto de dichos parámetros, para lo cual se deberá proveer un software de administración remota, así como el licenciamiento correspondiente en caso de que aplique.

La colocación del PDU deberá permitir que el display sea perfectamente visible.

Consumo de Energía El consumo de energía de la solución completa deberá ser lo más eficiente posible para lograr el nivel de consumo más bajo que la solución propuesta puede alcanzar, cumpliendo en todo momento con el desempeño y características solicitadas en este Anexo Técnico.

Fuentes de poder Las fuentes de poder deben tener una eficiencia promedio de al menos 90%, reportado por “80 Plus Gold Certified”, NOM, IEEE, Energy Star ó equivalente, lo cual se verificará por medio de la copia los certificados que avalen dicha característica y que el licitante debe incluir como parte de la propuesta. Se deberán suministrar los cables de alimentación adecuados, de cada una de las fuentes de poder incluidas en la solución.

Consumo Energético Total

El consumo de la solución total máximo de acuerdo a cálculo y máximo de acuerdo a las fuentes de poder, es un dato que el licitante está obligado a reportar.

Para el cálculo del consumo energético, se deberá considerar la solución completa. Eso incluye la totalidad de los nodos de cómputo, nodos de login, nodos maestros, nodos de visualización, nodos de GPUs, componentes del los sistemas de comunicaciones y de almacenamiento, etc., y cualquier otro elemento que consuma energía.

El licitante deberá entregar un reporte que contenga un esquema donde se plasme la solución propuesta, con un gráfico que muestre la disposición del equipo solicitado por rack, así como el consumo detallado de manera individual de cada servidor ó componente y el consumo energético total por rack. El dato de los consumos energéticos se deberá reportar en KW/hora y la carga calórica generada en BTUs.

Se debe entregar la recomendación de aire de precisión para la eficiente disipación de calor generado por al solución.

Stock de Refacciones El licitante deberá proveer un stock de refacciones que brinde una capacidad de respuesta inmediata, de acuerdo a los siguientes requerimientos:

Nodos de Cómputo Ocho Nodos de Cómputo (servidores) exactamente iguales a los de la solución propuesta: Si el licitante ofrece una solución hibrida 4 servidores exactamente iguales a los configurados como nodos de computo basados en la tecnología( a) de procesador solicitado. 4 servidores exactamente iguales a los basados en la tecnología (b) de procesador solicitado. Si el licitante ofrece un solución homogénea 8 servidores exactamente iguales a los configurados como nodos de computo

Nodo Maestro Un servidor de Nodo Maestro idéntico exactamente igual al de la solución propuesta.

Comunicaciones

Red InfiniBand QDR

Cables y Conectores Se deberán proveer al menos 10 cables de longitud igual a la máxima considerada en la solución y del mismo modelo, con sus correspondientes conectores QSFP, cuyas características deberán ser exactamente iguales a los propuestos en la solución.

Fuentes de Poder Se deberá proveer al menos una fuente de poder para la alimentación del Switch InfiniBand, que sea del mismo modelo al de la solución propuesta.

Line Board Se debe proveer al menos una Line Board extra para el switch InfiniBand de 40Gb/s QDR descrito en el punto 4.6.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., igual al de la solución propuesta.

Red de Administración Ethernet

Se entregará al menos un switch de iguales características que la solución propuesta.

Se entregaran al menos 10 cables, con la longitud máxima que se presente en la solución

Una bobina de cable UTP mínimo Cat6, tipo AMP/Systimax, equivalente ó superior.

Una caja de 100 conectores (plug) RJ45 cada una, tipo AMP, equivalente ó superior.

Almacenamiento Discos Duros

Se deberá proveer al menos 10 discos duros SAS de una capacidad de 600GB con una velocidad de rotación de 15000 RPM y de 6Gb/s.

Se deberá proveer al menos 6 discos duros SAS de una capacidad de 300GB con una velocidad de rotación de 15000 RPM y de 6Gb/s.

Servidor OSS Un Servidor OSS completo, idéntico a la solución, incluyendo la tarjeta de red InfiniBand y la tarjeta controladora anteriormente descritas.

Servidor MDS Un Servidor MDS completo, idéntico a la solución, incluyendo la tarjeta de red InfiniBand y la tarjeta controladora anteriormente descritas.

Nodos de Visualización Al menos una tarjeta GPU de visualización idéntica a la descrita en los nodos de visualización en el punto 4.2.3.1-i.

Nodos de GPU Al menos una tarjeta GPU para HPC idéntica a la descrita en los nodos de visualización en el punto 4.2.3.1-ii.

Licenciamientos En caso de que algún software que se incluya como parte de la solución del clúster requiera licenciamiento, este deberá incluirse como parte de la solución y deberá ser licenciado para al menos 3 años.

Pruebas de Desempeño

El licitante debe realizar las siete pruebas de desempeño incluidas en el “HPC Challenge Benchmark” (http://icl.cs.utk.edu/hpcc/) y deberá entregar el informe respectivo con los resultados obtenidos y el detalle de la compilación y de optimización efectuadas en el desarrollo y ejecución de las pruebas. Las pruebas se deberán realizar utilizando equipos de igual desempeño a los propuestos en su solución. Las pruebas se deberán realizar con 32, 64 y 128 núcleos, reportando al menos el tiempo de compilación y el de ejecución (wall time) de cada una de las pruebas.

Para las pruebas se debe considerar equipo exactamente igual al propuesto, si esto no es posible se solicita que al menos los procesadores, la memoria, velocidad y tecnología de discos, así como tarjeta infiniband sean exactamente iguales a los propuestos en la propuesta técnica, el Switch infiniband únicamente debe cumplir con ser del mismo fabricante a la solución propuesta y del mismo ancho de banda de 40Gb/s QDR.

El informe deberá contener la salida de los siguientes comandos (sin las comillas), ejecutados en línea de comando en cada uno de los servidores utilizados: “úname –a” “cat /proc/cpuinfo” “dmesg” “free” “env” “cpuinfo” “cat /proc/cpuinfo”

Garantía

Todos los elementos, componentes de hardware y software incluidos en la propuesta deberán contar con garantía mínima de 3 años, misma que se entregará por escrito, se acepta que esta garantía sea emitida por el fabricante de los equipos, si también ampara la garantía del Switch InfiniBand y tarjetas InfiniBand por el periodo de 3 años requerido.

La garantía de los componentes en todas sus partes, incluirá la mano de obra, partes y refacciones necesarias para corregir la falla, desperfecto, mal funcionamiento, etc.

El CINVESTAV designará al personal técnico que estime pertinente para validar la calidad de partes y refacciones; por lo que el CINVESTAV se reserva el derecho de su aceptación.

Los gastos en que se incurra por el desplazamiento y estancia de los ingenieros y/o personal de servicio para atender una petición, serán por cuenta del licitante ganador durante todo el periodo de garantía.

Las partes y refacciones que se utilicen durante la vigencia de la garantía serán provistas por el licitante ganador sin costo adicional para el CINVESTAV; éstas deberán ser nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual ó superior a las originales y cuya integración sea totalmente compatible con los componentes provistos. No se aceptarán partes reconstruidas (refurbish) en ningún momento.

Si el tiempo de inactividad debido a la reparación, sustitución ó reemplazo de un componente de la solución, se extiende por un periodo mayor a 2 semanas, dicho período no se contabilizará como parte del plazo total que la garantía ampara.

El tipo de garantía ofrecida para el Switch InfiniBand deberá garantizar que éste no deberá quedar inactivo por un plazo mayor a 5 días a partir de la notificación de falla por parte de la convocante al licitante ganador.

Cualquiera de los componentes que no cumpla en la práctica con el desempeño requerido ó presente una falla, deberá ser reparado ó sustituido por uno nuevo, equivalente ó superior, que sea compatible y no afecte el desempeño global de la de la solución total.

En caso de que el 10% de la totalidad del lote de alguno de los componentes presente la misma falla. Todos los elementos que pertenezcan al lote deberá ser sustituido por uno nuevo, aún antes de presentar alguna posible falla.

Ningún componente se aceptará si viene maltratado, dañado ó reparado.

En caso de que alguno de los componentes falle por segunda ocasión después de haber sido reparado, éste deberá reemplazarse por uno nuevo.

La garantía deberá incluir sin costo para el CINVESTAV, la instalación (o re-instalación) y configuración del componente afectado, logrando de nuevo el máximo rendimiento obtenido.

El licitante ganador deberá entregar todos los documentos y CD´s de instalación incluidos, que sean necesarios para la correcta operación de los bienes, como pueden ser: certificados de licencias de uso de programas de cómputo, tarjetas de registro, pólizas de garantía, manuales y folletos referenciales de instalación, características técnicas, guías de usuario; etc.

El licitante ganador a partir de la fecha de entrega deberá garantizar como mínimo por un periodo de 90 días los medios (CD, DVD, etc.) de instalación de los programas de cómputo. Los medios de instalación deberán estar libre de defectos y listos para su operación. En caso de que los medios presenten daños físicos ó alteraciones en su contenido que imposibilite instalar el producto, el licitante ganador deberá entregar dentro de los quince días siguientes a la identificación del problema, un nuevo medio sin costo adicional para el CINVESTAV.

Soporte y Abasto de Partes del Fabricante El licitante deberá presentar una carta firmada por el fabricante de cada uno de los principales elementos que componen la solución (servidores, switches, tarjetas InfiniBand, procesadores, memorias, discos duros) donde se comprometan a garantizar el abasto en partes y refacciones por un periodo de al menos 5 años, contados a partir de la fecha de entrega del clúster. Se requiere presentar carta para los servidores (incluyendo el amparo de todos los componentes que lo integren) y el fabricante de los switch en las diferentes tecnologías ofertadas.

Responsabilidad de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial El licitante ganador asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los componentes, infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, entre otros. Por lo que el proveedor se obliga y acepta eximir al CINVESTAV de cualquier responsabilidad civil ó penal.

Confidencialidad La información y documentación que el CINVESTAV entregue al licitante se hace bajo términos de confidencialidad y de reserva.

Certificados Normativos y/o Calidad El licitante deberá comprobar mediante carta bajo protesta de decir verdad (y/o copias de los certificados de los componentes principales como son servidores para nodo maestro, nodos de computo, nodos de login, nodos de visualización y nodos de GPU-HPC y en todos aquellos en los que aplique), que cada equipo que oferta cumple con las especificaciones NOM y/o NMX en la materia, ó a falta de éstos las normas internacionales aplicables.

Soporte Técnico

El licitante ganador proporcionará durante la vigencia de la garantía, los servicios asociados de soporte técnico, con el fin de brindar el soporte requerido para garantizar la continuidad en la operación de la solución propuesta.

El soporte se realizará a través de servicio telefónico y de asistencia en sitio, cuantas veces sea requerido por el CINVESTAV, sin ningún costo adicional. Deberá proporcionarse en idioma español y el primer nivel de atención deberá ser en México, con un tiempo de respuesta no mayor a dos horas y un tiempo de diagnóstico máximo de un día.

El licitante deberá proporcionar soporte técnico del tipo siguiente: servicio por 3 años que incluya soporte técnico telefónico 9 horas x 5 días, con reemplazo de partes al siguiente día hábil.

El concursante deberá contar con un número telefónico único para la ciudad de México para reporte de fallas.

Las tareas enunciativas, no limitativas que el licitante ganador deberá realizar en atención a una falla, son: recibir, registrar, analizar, resolver y canalizar los reportes de incidencias ó fallas, monitoreo del equipo instalado, dar seguimiento y solución a los reportes informando oportunamente al área responsable.

A la conclusión de cada reporte, el licitante ganador deberá elaborar un reporte que contenga la hora de recepción de reporte, la descripción del problema, la hora de atención, las actividades realizadas, el estado que guardan los equipos y la hora de solución del problema. Este reporte deberá ser validado por parte del CINVESTAV.

Cuando por errores de falla de HW, no se pueda realizar una recuperación de software, en alguno de los nodos, el licitante ganador deberá dejar el nodo funcionando con las configuraciones y programa instalados al momento de su aceptación por parte de la convocante

Asesoría Técnica El licitante ganador proporcionará durante la vigencia de la garantía, el servicio de Asesoría Técnica de manera remota y en sitio, sobre cualquier aspecto técnico relacionado con la solución ofertada, por un total de 50 horas al año, con el fin de brindar la asesoría técnica requerida para garantizar la continuidad en la operación de la solución propuesta. Durante un periodo de 3 años.

Los tiempos de respuesta deben ser cuando más: De manera remota de 1 hora. En sitio al siguiente día hábil.

La asesoría técnica debe cumplir con al menos: Resolver problemas en sitio. Reinstalación de nodos. Reinstalación de configuraciones. Optimización de paquetes.

Mantenimiento Preventivo La solución propuesta deberá incluir al menos un mantenimiento preventivo a nivel de hardware, este deberá ser anual de todos los equipos comprendidos en la solución, la cual se programará a solicitud del CINVESTAV. El licitante deberá iniciar los trabajos de mantenimiento en un plazo no mayor a 15 días después de la fecha de solicitud por parte del CINVESTAV. Antes de la realización del mantenimiento preventivo, el licitante ganador deberá presentar un plan de trabajo que busque minimizar el tiempo fuera de operación (downtime) de los equipos, el cual estará sujeto a la modificación y aprobación del CINVESTAV.

Densidad de Cómputo El licitante deberá reportar con memoria de cálculo, el dato de la densidad de cómputo en #cores/unidades de rack, #cores/rack y el número total de unidades de rack, considerando únicamente los nodos de cómputo y especificando el tipo de procesador si la solución es híbrida.

Peso de la Solución Total de Clúster Propuesta El peso total de la solución no deberá ser mayor a 6 toneladas y deberá reportarse por rack.

Consumo Energético

El consumo energético de la solución total no podrá exceder de 110 Kilowatts. El consumo energético máximo de los nodos de cómputo no deberá ser mayor a 80 Kilowatts. El licitante deberá reportar con memoria de cálculo, el dato del consumo energético máximo de la totalidad de los Nodos de Cómputo, de acuerdo a la capacidad de carga máxima especificada que la fuente de poder puede soportar.

El licitante deberá reportar con memoria de cálculo, el consumo energético real aproximado que demandará la totalidad de los Nodos de Cómputo, equipados con la cantidad de procesadores (núcleos), discos duros, tarjetas y cantidad de memoria RAM solicitada, trabajando al 100% de su capacidad bajo la configuración solicitada.

Criterio de Adjudicación

La presente licitación se adjudicará bajo el criterio de costo beneficio. Método de Evaluación y Conceptos Objeto de Evaluación A continuación se describe la metodología y los aspectos a considerar en la evaluación del cálculo de la medida del costo beneficio: Factor de Beneficio por Rendimiento Real en Nodos de Cómputo (FBRR) FBRR = (TFRp-TFRs)/ (TFRpm-TFRs), donde, TFRp = Teraflops reales de la i-esima propuesta a evaluar (considerando todos los nodos de cómputo) TFRs = Teraflops reales solicitados en el Anexo Técnico = 23.91 TFlop/s TFRpm = Teraflops reales máximos ofertados en alguna de las propuestas Factor de Beneficio por Capacidad del Sistema de Almacenamiento de Arquitectura Paralela Tipo Lustre (FBCSA): FBCSA = (CSAp / CSAmp), donde, CSAp = Capacidad en terabytes del Sistema de Almacenamiento de la i-esima propuesta a evaluar CSApm = Capacidad en terabytes del Sistema de Almacenamiento Máxima ofertada en alguna de las propuestas. Factor de Beneficio por Consumo Energético de la Solución Total (FBCE) FBCE = (CEmp / CEp), donde, CEpm = Consumo Energético mínimo de la solución total de alguna de las propuesta CEp = Consumo Energético de la solución total de la i-esima propuesta Para determinar la medida del beneficio la convocante aplicará la siguiente fórmula: Medida del Beneficio = FBRR*(0.60) + FBCE*(0.30) + FBCSA*(0.10) El aspecto a considerar para la determinación del costo de la propuesta, será el valor monetario total de la solución propuesta en pesos m.n., sin IVA incluido, medido en millones de pesos. De esta manera, la adjudicación se hará a la propuesta que, siendo solvente y habiendo cumplido con los requerimientos técnicos mínimos de este Anexo Técnico, presente el mayor beneficio neto de acuerdo al resultado de la siguiente fórmula: Costo Beneficio de la Propuesta = Medida del Beneficio / Costo de la Solución

Capacitación

El licitante ganador deberá proveer cursos de capacitación a cuando menos 2 personas y a un máximo de 5 personas, por un total de al menos 250 horas por persona.

Si los cursos tuvieran lugar en las instalaciones de la convocante, se deberá permitir la asistencia a los cursos a cuando menos 5 personas.

El licitante deberá incluir en su propuesta al menos 250 horas de capacitación por persona, y debe considerar al menos 2 personas para cada curso.

El licitante deberá cubrir todos los gastos relacionados al curso que se generen (transporte, comidas y hospedaje) cuando los cursos sean fuera de la Ciudad de México.

Las personas que tomarán los cursos serán libremente asignadas por el la convocante y podrán ser diferentes para cada uno de los curso.

Todos los cursos deberán abarcar los tres niveles de instrucción: básico, medio y avanzado. El participante deberá proponer a la convocante el temario de cada uno de los cursos del software y tecnologías integradas en la solución para su revisión y evaluación.

Los cursos se programarán de manera conjunta entre el licitante ganador y la convocante, el día posterior a la fecha del fallo. Si la convocante lo solicita, el licitante está obligado a impartir los cursos después de la entrega e instalación de los equipos ó incluso durante la fase de instalación.

La capacitación se impartirá utilizando equipo similar al ofertado y deberá ser impartido por instructores certificados. Las certificaciones de los instructores estarán en correspondencia al nivel solicitado en la capacitación y por las tecnologías que las expidan, esto se avalará por medio de carta bajo protesta de decir verdad por parte del licitante ganador.

El lugar donde se proporcionará la capacitación estará sujeto a la aprobación del CINVESTAV, siempre que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas de espacio y acondicionamiento.

La convocante le proporcionará al licitante ganador, una propuesta de los cursos en los que será necesario cubrir con cierto detalle, los principales aspectos relacionados con la instalación, configuración, administración y monitoreo de sistema en particular, sin embargo es obligación del licitante el proveer la lista completa de los cursos.

Los cursos de capacitación serán al menos sobre los tópicos siguientes, la convocante propone la duración en horas señaladas en cada caso, lo cual se hará de común acuerdo con el licitante ganador:

Compiladores INTEL, Herramientas y Librerías asociadas (40 hrs):

Manejador de Recursos Tipo Torque PBS (16 hrs).

Scheduler tipo MAUI (16 hrs).

Software de Administración del Clúster tipo Rocks (16 hrs).

Sistema de Almacenamiento Paralelo tipo File System tipo Lustre, ó similar (40 hrs)

Tecnología InfiniBand QDR (40 hrs)

Compiladores, utilerías y herramientas CUDA y en al menos los siguientes tópicos (40 hrs): Programación en paralelo con CUDA-C Tópicos Avanzados de Alojamiento dinámico de memoria en C Sentencias de la Extensión del lenguaje CUDA –C Algoritmos paralelos en CUDA-C Arquitectura GPU-CUDA Programación en MPI Sentencias para uso de la librería MPI Paradigma de Paso de Mensaje Algoritmos paralelos en MPI Programación Híbrida CUDA-MPI Esquema de Programación Híbrida Secuencia de la distribución CUDA en Clúster Uso de entorno Híbrido Clúster CPU-GPU Algoritmos Híbridos (3hrs)

En cada uno de los diferentes software instalados en el Clúster y que no estén mencionados debido a que sea un software específico incluido por el licitante ganador como parte de la solución del Clúster (40hrs).

El material didáctico de apoyo (documentación, libros, apuntes, diapositivas, etc.) deberán ser provistos por el licitante ganador.

Al término de la capacitación se deberán entregar los certificados correspondientes, ó en su defecto las constancias y/o diplomas respectivos.

Resumen de la Documentación Solicitada en la Propuesta Técnica

Toda comunicación del licitante y/o fabricante para efectos de la presente licitación, deberá efectuarse en papel membretado oficial, que incluya claramente la fecha, sello (si este aplica), referencia a este concurso, el nombre, puesto y firma del director y/o representante legal. Las cartas presentadas como parte de la propuesta, deberán estar en español y solamente se permitirá que la carta este redactada en idioma ingles si el fabricante no tiene representación en México.

Todas las cartas y certificaciones deberán ser vigentes. De manera temporal de aceptaran copias de los originales, misma que deberán ser completamente legible. El licitante ganador deberá entregar los originales respectivos como un requisito para la aceptación de la entrega del clúster.

El licitante deberá presentar el currículum de su empresa, anexando los casos de éxito más relevantes en materia de integración, instalación y venta de clúster para HPC. Opcionalmente se aceptan los casos de éxito del fabricante, únicamente si el fabricante expide una carta bajo protesta de decir verdad donde certifique el apoyo al licitante de manera que el personal que cuenta con la experiencia por parte del fabricante será el mismo que haga la instalación configuración y puesta a punto de la solución de clúster propuesta.

El licitante y/o fabricante debe comprobar que el personal que será el responsable de realizar la implementación de la solución propuesta, tenga experiencia en los servicios profesionales relacionados en la instalación, configuración y puesta a punto de servidores, que realicen las tareas de Nodos de Cómputo, Nodo Maestro, Nodos de Login, de Clústers de Alto Rendimiento, prueba LINPACK, tecnología InfiniBand, Sistemas de Almacenamiento de Arquitectura Paralela tipo LUSTRE equivalente ó superior según la propuesta del licitante, y opcionalmente en Nodos GPU-HPC, dentro del ámbito científico. Para ello, deberá incluir 2 cartas membretadas en cualquiera de las siguientes modalidades, además de incluir el currículum del personal encargado de la instalación y configuración: Expedidas por el responsable actual de un clúster perteneciente a alguna institución académica ó de investigación, nacional ó internacional, que avale dicha experiencia. El responsable firmante deberá ser miembro del staff del área de HPC de dicha institución. Expedidas por el fabricante, únicamente si el fabricante expide una carta certificando que el apoyo y el personal que tiene experiencia por parte del fabricante será el que haga la instalación configuración y puesta a punto de la solución de clúster propuesta, anexando currículum de dicho personal.

En el caso de los servidores, procesadores, tarjetas de red InfiniBand y del switch InfiniBand, el licitante deberá presentar carta del fabricante en la que éste certifique que los modelos de los productos ofertados cumplen con los requerimientos técnicos contenidos en este anexo técnico y que las configuraciones presentadas cumplen con las capacidades y requerimientos especificados ó bien únicamente de los servidores y los switches en todas las tecnologías solicitadas si amparan cada uno de los componentes.

El licitante deberá presentar una carta firmada por el fabricante de cada uno de los principales elementos que componen la solución (servidores, switches, tarjetas InfiniBand, procesadores, memorias, discos duros), donde se comprometan a garantizar el abasto en partes y refacciones por un periodo de al menos 3 años, contados a partir de la fecha de entrega del bien ó servicio. En su defecto el licitante debe entregar una carta donde el fabricante de los servidores se comprometa a garantizar el abasto en partes y refacciones por un periodo de al menos 3 años, contados a partir de la fecha de entrega del bien ó servicio de los siguientes elementos (servidores, switches, tarjetas InfiniBand, procesadores, memorias, discos duros).

Se debe entregar carta membretada, sellada y firmada por el fabricante del Switch InfiniBand y también por el fabricante de las tarjetas de red InfiniBand, (Opcionalmente se acepta que esta carta la presente el licitante bajo protesta de decir verdad sobre dicha compatibilidad asumiendo las responsabilidades que resulten por no cumplir con la compatibilidad solicitada) que certifique y garantice la completa compatibilidad entre el Switch InfiniBand QDR de 40Gb/s y las tarjetas de red InfiniBand QDR de 40Gb/s, que se proveerán en cada uno de los servidores y que forman parte de la solución propuesta. Adicionalmente, el licitante deberá incluir en su propuesta el original, ó copia impresa y legible, del catálogo, publicación, etc., donde se muestre que la combinación seleccionada cumple con los requerimientos solicitados.

La tarjeta PCI Express InfiniBand con puertos de comunicación 40Gb/s QDR, debe ser completamente compatible con el switch InfiniBand especificado en el punto 4.6.1 (esto se validara por medio de carta ó información publicada por el fabricante) y no debe reducir el performance ni ancho de banda de 40Gb/s que entre ambos elementos proveen.

Se solicita carta expresa del fabricante del procesador y/o pagina web del fabricante en caso de no existir catálogo, donde indique que el procesador propuesto cumple con los señalado en al punto 4.4, en disposición de dos sockets y que el procesador es parte de su familia de procesadores dedicadas para aplicaciones HPC, corroborando esto mismo con catálogo de especificaciones del mismo.

La versión de los compiladores que se integren en la solución propuesta, debe garantizar que es la que logra obtener el mejor rendimiento para los procesadores que se proponen en la solución hasta ese momento, lo cual se validará por carta expedida por el fabricante de los procesadores.

Se solicita carta en hoja membretada, sellada (si este aplica) y firmada por el director y/o representante legal del participante y/o fabricante, donde ratifique la garantía de 3 años en todos los elementos que componen la solución del clúster.

Entrega

La recepción de todos los componentes será en las oficinas de la CCGSTIC de la Unidad Zacatenco del CINVESTAV, en días y horas hábiles.

Se deberán entregar los nodos de computo y en general toda la infraestructura que se requiera para que la primer parte de la solución, que corresponde al menos a 11.5 Teraflops reales, quede totalmente configurada y funcionando como Clúster en un lapso no mayor a 4 semanas después del fallo. El resto de los equipos y componentes, tanto de hardware como de software, que integran la solución total propuesta por el licitante deberá entregarse a más tardar 10 semanas posteriores al fallo. Se deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad por parte del licitante para establecer que se compromete con los tiempos de entrega solicitados por la convocante.

Todos y cada uno de los elementos, componentes que componen la solución deben ser nuevos

La solución total deberá quedar instalada y aprobada a entera satisfacción del personal que designe la convocante.

El licitante ganador deberá asignar personal para desempacar y abrir los componentes. El personal del CINVESTAV verificará que las características de los componentes correspondan con las especificaciones técnicas ofertadas por el licitante ganador y posteriormente realizará el inventario de los mismos.

Si durante el periodo de recepción ó posterior, el CINVESTAV identifica que de manera selectiva ó en su totalidad, los bienes, sus partes y/o componentes No cumplen con las especificaciones definidas ó de funcionalidad ofrecidas ó presentan vicios ocultos, el licitante se obliga a reponerlos por nuevos de acuerdo a lo ofertado en un tiempo máximo de 48 horas.

En caso de incumplimiento en los tiempos de entrega se aplicará al licitante la penalización correspondiente de acuerdo a estas bases.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

ANEXO NO. 2

RAZÓN SOCIAL ( EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

MÉXICO,  D.F.,  A                DE                                                 DEL 2011.

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  NO.  2508   PLANTA BAJA

COL. SAN PEDRO ZACATENCO MÉXICO,  D.F.

|  | Resumen de propuestas |  |
| --- | --- | --- |
| No. de partida | Descripción genérica | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario $ | Precio total $ |
| Subtotal |  | ____________ |
| +16% I.V.A. |  | ____________ |
| Total |  | ____________ |
| Total con letra | __________________________________________________________________________________________________________ |

MANIFESTAMOS A ESA INSTITUCIÓN CONVOCANTE QUE ESTAMOS DE ACUERDO EN TODOS LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LA-011L4J999-N159-2011.

A     T     E     N     T     A     M     E     N     T     E

(  NOMBRE   Y   FIRMA   DEL   REPRESENTANTE  )

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo 3

Nota   :  (Este texto deberá transcribirse en papel membretado del Licitante participante).

_________________(fecha)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e.

Me refiero a la convocatoria Publicada en el Diario Oficial de la Federación, con base en la cual solicitamos a usted participar en la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-N159-2011, relativa a la ___________________________________________________________________

(nombre  de  la  licitación)

Sobre el particular, por mi propio derecho, en mi carácter de:

______________________________________________  de la empresa   _____________________________________

(puesto)							(nombre  o  razón  social)

Manifiesto a usted lo siguiente:

a)	Que conozco y acato las disposiciones legales, para la entrega de los bienes que rigen estas operaciones con los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Federal.

b)	Que las condiciones de mi propuesta son las siguientes:

b.1) 	Precios fijos durante el período de la licitación y hasta su total entrega de los bienes, a que se refiere el punto 1.2 de las bases de esta licitación, siendo mi propuesta por $ _______________________________ (importe total en pesos mexicanos  sin incluir el I.V.A.)

Importe que se desglosa en el Anexo 2 de mi propuesta.

b).2	Que la entrega de los bienes será en el sitio que se indica en el punto 1.3 y Anexo No. 1 de las bases de esta licitación.

b).3	Que manifiesto mi conformidad con las condiciones de pago señaladas en las bases de la licitación.

Hago constar que las bases de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-N159-2011 convocada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, han sido revisadas por el personal técnico y jurídico de esta empresa participante y estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales entre ese Centro y mi representada, sometiéndonos a las Normas de Derecho Mexicano, respecto a cualquier controversia que se llegara a suscitar, en lo relativo a estas operaciones.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

__________________________________________

(nombre, cargo   y   firma

del representante legal)

NOTA:  Este documento debe estar firmado por el representante legal de la empresa concursante.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo No. 4

Solicitud de inscripción

(En papel membretado del licitante)

México, D. F. a ____ de _______________ de 2011.

Razón social de la empresa: ______________________________________   R. F. C.: _______________________

Con domicilio en: _______________________________________________  Colonia: _______________________

Deleg. o mpio.: _________________________  C. P.: __________________   Ent. Fed.: ______________________

Teléfono (s): ___________________________________________________   Fax: __________________________

Correo electrónico:______________________________________________

El suscrito, en mi carácter de representante legal de la empresa arriba señalada, solicito la inscripción de mi representada para participar en la Licitación Pública Internacional ________________________________________, a celebrar el día ______ de __________________ del 2009, manifestando lo siguiente:

1.	Que hemos leído detalladamente todos los puntos de las bases para la licitación de referencia proporcionada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; que han sido revisadas por nuestra empresa y que estamos conformes en participar bajo los lineamientos que se estipulan en las mismas.

2.	Que si resultamos favorecidos en la licitación, la empresa que represento cumplirá con el contrato a que se refiere esta licitación de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Anexo No. 1 de esta licitación y con los precios unitarios ofertados en el Anexo 2 de las bases de la licitación.

3.	Que hemos formulado cuidadosamente cada uno de los precios ofertados, así como, también hemos tomado en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre ellos. Los precios en pesos mexicanos ofertados son fijos hasta la total entrega y/o instalación y puesta en marcha de los bienes a entera satisfacción de la Institución, y formulados expresamente como se indica en el formato Anexo 2 de las bases de la licitación.

4.	Que nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los términos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

5.	Que estamos conformes con las condiciones de pago señaladas en el punto 6.4 de las bases de la licitación.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_____________________________________

(  Nombre completo y  firma del

representante  legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo 5

| Datos que acreditan la personalidad jurídica del participante y otros |
| --- |
| Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |  |  |  |
| Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508 Col. San Pedro Zacatenco, C. P. 07360 |  |  |  |  |
| Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F. |  |  |  |  |  |
|  | (Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son |
| ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta |
| en la presente Licitación Pública Internacional y el contrato derivado del procedimiento de evaluación si me favorece, a |
| nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral). |  |  |  |
| No. Licitación: |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domicilio fiscal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  | Delegación o municipio: |  |
| Colonia: |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |
| Código postal: |  |  |  |  | Fax: |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  | Correo electrónico: |  |
| b) Acta constitutiva y sus reformas: |  |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que |  | Fecha: |  |  |  |
| consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar del notario |  |  |  |  |  |
| público ante el cual se dio fe de la |  |  |  |  |  |
| misma: |  |  |  |  |  |  |  |

| Relación de accionistas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apellido paterno |  |  | Apellido materno |  | Nombre (s) |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |  |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| c) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |  |  |
| Nombre del apoderado o |  |  |  | Escritura pública, número |  |
| Representante: |  |  |  | o el documento que |  |
|  |  |  |  |  | corresponda para el caso |  |
|  |  |  |  |  | de licitantes extranjeros |  |
| Nombre, número y lugar |  |  |  |  | Fecha: |  |
| del notario público ante |  |  |  |  |  |  |
| el cual se otorgó: |  |  |  |  |  |  |
| d) Asimismo, declaro, bajo protesta de decir la verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos |  |
| establecidos en el punto 5 del Anexo 9 de los documentos emitidos para la presente licitación. |  |
|  |  |  |  | (Lugar y fecha) |  |  |  |
|  |  |  |  | Protesto lo necesario |  |  |
|  |  |  |  | (Firma del representante legal) |  |  |  |
| Fin del formato. Este formato podrá ser reproducido por cada participante según sus necesidades de espacio, debiendo respetar íntegramente su contenido y el orden indicado. |

Nota:

Presentar 1 copia simple en tamaño carta para su archivo de:

- Acta constitutiva  y/o Acta de Nacimiento

- R. F. C.

- Poder notarial  del representante legal de la empresa y copia de su identificación oficial con fotografía.

- Comprobante de domicilio

- CURP

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo 6

Modelo de contrato

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONTRATO No. CINVESTAV-SA-______-__

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE _________ __ _________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ “EL CINVESTAV”, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, _____________ _____, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR _______ _____ ________, EN SU CARÁCTER DE _________ _______ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- PRIMERA.  “EL CINVESTAV” DECLARA:

- Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial de fecha 17 de abril de 1961, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año, ratificado por Decreto de fecha 17 de septiembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes  y año.

- Que tiene por objeto formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

- Que tiene establecido su domicilio en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero en México, Distrito Federal.

I.4   Que el C.P. Guillermo Augusto Tena y Pérez, tiene personalidad jurídica para celebrar el presente contrato, en términos de la Escritura Pública No. 147,642 de fecha 26 de noviembre de 2009, protocolizada ante la fe del Notario Público No. 42 del Distrito Federal, licenciado Salvador Godínez Viera.

I.5   Que se adjudica directamente el presente contrato a _____________ _____, S.A. DE C.V. de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 fracción I, 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como resultado del fallo de la Licitación Pública Internacional No. ________-___-__ de fecha __ de _____ del 20__, para la adquisición de _________ __ _________ descritos en la cláusula primera de este contrato, así como en el anexo I, que forma parte integral del mismo.

- Que para cubrir los compromisos que se deriven de este instrumento, cuenta con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado en la partida número ____ folio ___.

  - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CIE6010281U2.

- SEGUNDA.  “EL PROVEEDOR”  DECLARA:

- Que es una empresa constituida conforme a las Leyes Mexicanas, en términos de la Escritura Pública Número  No. _____ de fecha __ de _________ de 19__, ante la fe del Lic. ___________ Arce en su carácter de titular de la Notario Público Número __ del Distrito Federal y por la Escritura Pública ______ de fecha _de ____ de 19__ pasada ante la fe del Lic. _____ ______ _____, titular de la Notaría __ del Distrito Federal por la cual se hace constar el cambio de Régimen de ________ _______ al de ________ _______ de _______ ________.

II.2	Que su _________ _______ _______ _____ ________ que cuenta con poder bastante y con capacidad jurídica para obligarse y suscribir el presente contrato, en términos de la escritura No.__,___, libro ___ con fecha de __ de _____ del 20__, pasada ante la fe del el Lic. _____. ______ _____, Titular de la Notaría ___ del Distrito Federal, obligándose a cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato y que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para ello.

II.3	Bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no se encuentra en alguno o algunos de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

II.4 	Que conforme a su Acta Constitutiva “EL PRESTADOR” tiene por objeto entre otros _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

II.5       Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________

II.6	Que se identifica con credencial del ___________________________, con folio ________ del año de 19__.

II.7	Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir notificaciones en ___________________________________________________________________________.

II.8	Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones administrativas y supletorias.

II.9	Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesta estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en lo que se refiere a la presentación oportuna en tiempo y forma de sus declaraciones por impuestos federales, además de no tener adeudos firmes a cargo por estos mismos conceptos.

- TERCERA.  LAS PARTES DECLARAN:

- Que se obligan en los términos de este contrato y de los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- Que corresponderá a cada una de las partes la determinación y el pago de las  contribuciones a su cargo.

Enteradas las partes del contenido, alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad en obligarse en los términos de las siguientes:

- CLÁUSULAS

PRIMERA.  OBJETO.

“EL CINVESTAV” contrata a “EL PROVEEDOR” para que lleve a cabo a favor del primero de los nombrados en el Departamento de _______________ la adquisición de ______________________ cuyas especificaciones y características se describen en el anexo I, el  cual forma parte integral de este contrato.

“EL CINVESTAV” designará a un supervisor, el cual verificará y vigilará en todo momento el adecuado suministro de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento, con la eficacia y eficiencia que requiere, dando a “EL PROVEEDOR” las instrucciones en forma verbal o escrita que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, asimismo obligándose “EL PROVEEDOR” a reponer los bienes bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “EL CINVESTAV”. Además se deben cumplir con las especificaciones de calidad, precio con las circunstancias estipuladas en el anexo I, que forman parte integral de este instrumento.

SEGUNDA.  MONTO DEL CONTRATO.

El presupuesto mínimo que podrá ejercerse para el servicio descrito en la cláusula primera de este contrato, será la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), siendo en consecuencia el máximo será hasta la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), en términos de lo dispuesto por el Articulo 47 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, importes que no Incluyen I.V.A. del presupuesto que podrá ejercer el “EL CINVESTAV” para cubrir a “EL PRESTADOR” el servicio descrito en la primera cláusula, objeto de este contrato.

Ambas partes acuerdan que los precios establecidos en este instrumento son fijos hasta la entrega total  de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento.

TERCERA.  CONDICIONES DE PAGO.

El(los) pago(s) será(n)  la(s) cantidad(es) establecida(s) en la cláusula segunda y se llevará(n) a cabo, conforme “EL PRESTADOR” presente la(s) factura(s) correspondiente(s). “EL CINVESTAV” cubrirá el(los) pago(s) en cheque, o a solicitud de “EL PRESTADOR”  por vía electrónica o por cadenas productivas  una vez que el (los) bien(es) de este contrato se hubiera(n) entregado y con la autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s) dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrega de las mismas.

La(s) cantidad(es) estipulada(s) se pagará(n) en moneda nacional mencionada(s) en la cláusula segunda, previa presentación y autorización de la(s) misma(s) e incluye (n) la totalidad de los gastos por el(los) servicio (s) contratado(s),  como consecuencia de este contrato; por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir retribución adicional  por ningún otro concepto.

CUARTA.  SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR.

Para los casos en que  “EL CINVESTAV” pague en exceso, “EL PROVEEDOR” se obliga a reintegrar  la(s) cantidad(es) indebidamente  pagada(s), más los intereses correspondientes de conformidad a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago, hasta que se entreguen las mismas efectivamente a “EL CINVESTAV”.

QUINTA.  LUGAR DE PAGO.

“EL CINVESTAV” y “EL PROVEEDOR” convienen que los pagos de las facturas a que se refiere la cláusula tercera, se harán en “EL CINVESTAV” en los horarios de caja ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacateco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El pago se efectuará dentro de los veinte días a la presentación y autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s), en base a la carta garantía de entrega presentada en sus propuestas técnicas y legales.

SEXTA.  VIGENCIA.

La vigencia del presente contrato es del __ de _____ al __ de _________ de  20__.

La vigencia de este contrato se hace extensiva a la garantía de los bienes adquiridos.

SÉPTIMA.  EMPAQUE.

Para preservar la calidad y vida útil de los bienes objeto del presente contrato. “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los recipientes adecuados para el suministro de los mismos durante su transporte, almacenaje y utilización en su caso, en el mismo se deberán indicar los cuidados especiales requeridos.

OCTAVA.  TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” utilizará el transporte que considere más conveniente y seguro, siempre y cuando se cumpla con el suministro del equipo. El cargo por concepto de flete está incluido en el precio unitario de los equipos,  Por lo anterior, no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada del suministro de  los bienes descritos en el anexo I de este contrato y si llegarán a existir correrán por cuenta y riesgo de “EL PROVEEDOR”.

NOVENA.  LUGAR DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes correspondientes en “EL CINVESTAV” en los horarios __:00 a __:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, con teléfonos 57-47-38-00 extensión 3940, en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El Tiempo para la entrega del suministro de bienes será de __hrs. máximo a la recepción del requerimiento de materiales por parte del _____. En caso de atraso o incumplimiento con los niveles suministro de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional sobre los bienes no entregados.

DÉCIMA.  SEGUROS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a asegurar los bienes por traslado desde el lugar de origen hasta su arribo a “EL CINVESTAV”, siendo responsable hasta la entrega de los mismos.

DÉCIMA PRIMERA.  DEVOLUCIONES.

En caso de que se detecten vicios ocultos o defectos en los bienes durante su uso, dentro del período de garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de su entrega, “EL CINVESTAV” podrá devolver los bienes, obligándose “EL PROVEEDOR” a aceptarlos y a restituirlos al 100% en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, posteriores  a la fecha de la devolución.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no realice la sustitución o el pago a que se viera obligado “EL CINVESTAV” procederá en términos de la cláusula décima tercera de este contrato, y repondrá los bienes por conducto de terceros, con cargo a “EL PROVEEDOR”, el cual se obliga a cubrir el importe de los gastos que se generen dentro de los 10 días naturales siguientes en que se le requiera el pago, independiente de que se le aplicarán las sanciones correspondientes.

Los gastos que origine la devolución de los bienes serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre la factura a que se refiere la cláusula tercera, en cuyo caso “EL PROVEEDOR” deberá contar con el consentimiento de “EL CINVESTAV”, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

- Aviso previo, expreso y por escrito a “EL CINVESTAV” en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 30(Treinta) días naturales de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

- Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” respecto del aviso señalado en la fracción anterior.

- Notificación, preferentemente a través de Corredor o Notario Público, de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, la factura y en su caso, contra-recibo materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de la misma, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL CINVESTAV” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

- En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL CINVESTAV”, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la legislación vigente, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en la fracción anterior.

- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a “EL CINVESTAV” dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

- Cualquier otro dato o documento que “EL CINVESTAV” estime necesario.

- Queda expresamente convenido y así lo admite “EL PROVEEDOR” que “EL CINVESTAV” no asume ninguna responsabilidad  frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cuál “EL PROVEEDOR” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a “EL CINVESTAV” dentro de los 10(diez) días naturales siguientes a la firma de este contrato, una póliza de fianza por valor del 10%(diez por ciento) del importe total de este instrumento sin incluir el I.V.A., mismo que ha quedado señalado en la cláusula segunda, garantía otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de “EL CINVESTAV”.

El contrato no surtirá efecto a favor de “EL PROVEEDOR” mientras éste no entregue la póliza en donde la compañía de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones expresas:

- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

- Que se expida de conformidad con lo estipulado en la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su  Reglamento.

- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

e)   Que esta fianza y/o cheque certificado continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL CINVESTAV” y se haya comunicado por escrito a “EL PROVEEDOR”.

f)   Que la fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de este contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

g)  	Que la fianza y/o cheque certificado estará vigente hasta que se cumpla a satisfacción de “EL CINVESTAV” por parte de “EL PROVEEDOR” con el suministro de los bienes objeto del contrato y durante los DOCE MESES siguientes al término de la vigencia del mismo, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del fiado, permaneciendo en vigor durante la substanciación de todos los juicios o recursos que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de autoridad competente.

h)  	Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” que la producirá sólo cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

i)   	Que la institución afianzadora o emisora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

En el supuesto que “EL PROVEEDOR” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado mismo que ha quedado señalado en esta cláusula, “EL CINVESTAV” en los términos de la cláusula décima octava, podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato por causas imputables exclusivamente a “EL PROVEEDOR”.

En el evento de que las partes celebren algún o algunos convenios adicionales modificatorios al contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cuál deberá indicar que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza otorgada.

En caso de incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” se hará efectiva la garantía estipulada en esta Cláusula

DÉCIMA CUARTA.  IMPUESTOS.

“EL CINVESTAV” cubrirá únicamente el importe relativo al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) todos los demás impuestos que se causen serán pagados por “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA.  VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes descritos en el anexo I de este contrato, están libres de defectos  materiales y en buenas condiciones, conforme a las especificaciones de la propuesta técnica que forma parte integral de este contrato y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En consecuencia, “EL PROVEEDOR” se compromete a responder de los vicios ocultos que se presenten respecto del los bienes a suministrar, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los mismos otorgada por “EL PROVEEDOR” en su cotización presentada a “EL CINVESTAV” con motivo de la celebración del presente instrumento, debiendo reponer los bienes defectuosos en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de que sea requerido de ello por “EL CINVESTAV”, y en caso de que esto no resulte posible “EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de restituir a “EL CINVESTAV” su importe en igual término.

Para los efectos de la presente cláusula, se entienden por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se les destinen o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “EL CINVESTAV” no los hubiere adquirido o los hubiese adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SEXTA.  SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN.

“EL PROVEEDOR” manifiesta que los bienes materia del presente contrato se encuentran libres de derecho alguno a favor de terceros, por lo que se obliga al saneamiento para el caso de evicción que sufriere “EL CINVESTAV” con este motivo, y llegado el caso de que algún tercero entablara litigio en relación  con dichos bienes en contra de “EL CINVESTAV” y, por este motivo fuere privado de todo o parte de los mismos por sentencia que cause ejecutoria, “EL PROVEEDOR” se compromete a indemnizar a esta última de todo aquello que para el enajenante de mala fe establece el Artículo 2127 del Código Civil Federal.

DÉCIMA SÉPTIMA.  RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución, objeto de este contrato, será el único responsable de proporcionar los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones, las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal de trabajo y de seguridad social; conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL CINVESTAV”.

Obligándose “EL PROVEEDOR” a sacar a “EL CINVESTAV” en paz y a salvo de cualquier conflicto laboral, así como también a resarcir a “EL CINVESTAV” las cantidades erogadas por estos conceptos, incluyendo convenio.

DÉCIMA OCTAVA.  RESCISIÓN.

“EL CINVESTAV” podrá rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR”.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” que se estipulen en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”, además de que se le apliquen las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, mencionada en la cláusula décima tercera.

DÉCIMA NOVENA.  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.

“EL CINVESTAV” podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada sin responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general.

VIGÉSIMA.  PENA CONVENCIONAL.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones derivadas del presente instrumento, por razones imputables a éste, conviene en pagar a “EL CINVESTAV” una pena equivalente a un importe del 2 al millar por cada día natural de retraso sobre el monto de los bienes no proporcionados y descritos en el anexo 1 de este contrato, hasta por un máximo de cincuenta días naturales.

Si después de transcurridos los cincuenta días naturales a que se refiere el párrafo anterior, persiste el incumplimiento, “EL CINVESTAV” podrá, con base en la cláusula décima octava; haciendo efectiva la fianza estipulada en la cláusula décima tercera de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.  RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo entre ambas partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita con anterioridad a la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.  MODIFICACIONES.

Con fundamento en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismo y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente”

VIGÉSIMA TERCERA.  LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y en lo no previsto será aplicable el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA CUARTA.  JURISDICCIÓN.

Las partes convienen expresamente en que la solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se sometan a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo tanto el  “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por la razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, lo ratifican y firman libremente de conformidad por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día __ de _____ del año 20__.

T E S T I G O S

POR “EL CINVESTAV” POR “EL PROVEEDOR” ___________________________________ C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO ___________________________________ ______________________ ________________- ____________________________________ C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES _________________________________ ___________________________________ ________________________ _______________________

COTEJO Y REVISIÓN JURÍDICA LIC. FERMÍN VÁZQUEZ SANTAMARÍA SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de adquisición de Bienes Número CINVESTAV-SA-______-__, celebrado entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y __________ ____, S.A. de C.V., Mismo que consta de ___ fojas útiles.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo No. 7

Modelo de la fianza para el cumplimiento del contrato.

MÉXICO, D.F., A ------ DE ------------ DE 200—

# ESTA FECHA DEBERÁ OSCILAR COMO MÁXIMO ENTRE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

# MONTO: $ (equivalente al 10 % del monto total del contrato

CONCEPTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

BENEFICIARIO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

ANTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

PARA GARANTIZAR POR: ----------------------------------------, CON DOMICILIO EN ----------------------------------------------------, DELEGACIÓN -------------, C.P.------, MÉXICO, D. F., CON R. F. C. ------------------- EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE ------------DE ------------ No. CINVESTAV-SA---------- DE FECHA -- DE --------- DE 200--, CELEBRADO CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE -------------------------------------., REPRESENTADA POR --------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE -----------------, CON UN IMPORTE TOTAL DE $-------------(------------------------------------------------ 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: EL -------------- DE ------ ----------- ---------- CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL ANEXO I, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

AFIANZADORA -----------, -------, EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE ESTA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO CONTRATO.- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A ---------------------------------.( AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO A -------------------------------(AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

QUE LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS(EN SU CASO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS SERVICIOS) MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.- ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A SATISFACCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL FIADO, PERMANECIENDO EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O RECURSOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.- QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO -----NOMBRE DE LA EMPRESA----------., HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.- AFIANZADORA ----------------------------------., ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.***FIN DE TEXTO.***

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo No. 8

Modelo de la carta de declaración bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 Y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

(En papel membretado)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e    .

México, D. F. a  __________ de _________________________ del 2011.

En relación a la Licitación Pública Internacional ___________________ el suscrito ______________________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el Testimonio Notarial No. ______________________ expedido por el Notario Público No. _________________ de la Ciudad de ____________________________, comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta de decir verdad:

Que ninguno de los integrantes de la sociedad mercantil que represento se encuentran en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultare falsa, será suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_________________________________________

(  Nombre, firma, cargo

del representante legal

de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo No. 9

|  | Fecha : |
| --- | --- |

Empresa: ______________________________________________________________________________________________________

Representante : _________________________________________________________________________________________________

Teléfono : ______________________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________________________

| D o c u m e n t a c i ó n s o l i c i t a d a | Documentación presentada | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases. | SI ( ) NO ( ) |  |
| Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes: | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| Original para su cotejo y copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 4. Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010, firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional o Estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 5. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos rque establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 6. Copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 7. Original para su cotejo y copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8. Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9. Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10. Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | SI ( ) NO ( ) |  |

ATENTAMENTE

_________________________________

(Nombre, firma y cargo del representante

legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Junta de aclaración de dudas a las bases

Anexo No. 10

Empresa:___________________________________________________________________________________________

Fecha:_____________________________________________________________________________________________

| No. | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

Representante legal

Nombre y firma

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-N159-2011

Anexo No. 11

En el procedimiento de contratación, cuyo monto sea superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, cada persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante “EL CINVESTAV” el "acuse de recepción", dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo correspondiente, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

La persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberán incluir el correo electrónico jegarcia@admon.cinvestav.mx en la solicitud de opinión al SAT, para que “EL CINVESTAV” reciba “el acuse de respuesta”.

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor o Proveedor de servicio del modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

# Text boxes

En la Solicitud de opinión del SAT deberá contener:

- Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

- Nombre y RFC del representante legal, en su caso.

- Monto  total del contrato o pedido.

- Señalar si el Contrato o Pedido se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

- Número de licitación o concurso. (proveedores exclusivos)